## hoa chât
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA
DANH MỤC HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
( Đính kèm công văn số 287 /TTYT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)
STT | STT tài liệu tham khảo | Mã hàng | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại | Quy cách | tiêu chí kỹ thuật | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Phân loại theo nghi định 98 | Giá kê khai | Link kê khai | Số lượng dự kiến 2023-2024 (12 Tháng)
Phần 1:Máy xét nghiệm huyết học Celltac, Micros, Swelab Alfa, HM - 1060, CPE210
1 |  | HNKD320 | Dung dịch Pha loãng | Diluant LMG | 20 lít | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 Thành phần: - Organic buffer < 0,1 % - Sodium salts < 1,0 % - Natrium azide < 0.05% Hộp 20 lít | HNKD320 | SFRI SAS | Pháp | Hộp | A | 5630000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00056 | 140
2 |  | HNKG301 | Dung dịch rửa đậm đặc | Detergent Chlore | 1 lít | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: Sodium hypochloride <4.0% Hộp 01 lít | HNKG301 | SFRI SAS | Pháp | Hộp | A | 2250000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00060 | 35
3 |  | HNKG005 | Dung dịch rửa | Detergent Enzymatique | 5 lít | Dung dịch rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: - Organic buffer < 0.5% - Sodium salts < 2,0 % - Proteolytic enzyme < 0,5 % - Preservative < 0.05% Hộp 05 lít | HNKG005 | SFRI SAS | Pháp | Hộp | A | 4360000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00058 | 25
4 |  | HNKL302 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu | Agent de lyse LMG | 0,5 lít | Dung dịch phá vỡ tế bào hồng cầu, đo HGB trong xét nghiệm huyết học . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. Thành Phần: - Ammonium oxalate < 3,0 % - Potassium cyanide < 0,1 % Hộp 500 ml | HNKL302 | SFRI SAS | Pháp | Hộp | B | 2800000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00063 | 140
5 |  | HNKL501 | Dung dịch phân tách 5 thành phần Bạch cầu | Agent de lyse 5Diff | 0,5 lít | Dung dịch ly giải phân tách 5 thành phần bạch cầu trong xét nghiệm huyết học, tương thích với máy 5 thành phần Bạch cầu của hãng Nihon Koden. Thành phần: Sodium salts < 1,0% Surfactant < 2,0% Hộp 500 ml | HNKL501 | SFRI SAS | Pháp | Hộp | B | 5800000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00065 | 50
6 |  | H051111 | Dung dịch dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | Bloodtrol 5D LNH | 3x3 ml | Dung dịch dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | H051111 | SFRI SAS | Pháp | Hộp | B | 6400000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00088 | 6
7 |  | H031111 | Máu chuẩn 3N( mức cao) | Bloodtrol 3D (H) | 3 ml | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức cao. | H031111 | SFRI SAS | Pháp | Lọ | B | 4000000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00377 | 8
8 |  | H031111 | Máu chuẩn 3N( mức thấp) | Bloodtrol 3D (L) | 3 ml | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức thấp. | H031111 | SFRI SAS | Pháp | Lọ | B | 4000000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00378 | 6
9 |  | H031111 | Dung dịch kiểm chuẩn máy huyết học (mức trung bình) | Bloodtrol 3D (N) | 3 ml | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức trung bình. | H031111 | SFRI SAS | Pháp | Lọ | B | 4000000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00379 | 8
10 |  | H310001 | Dung dịch hiệu chuẩn máy huyết học | Bloodcal 3D | 3 ml | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn máy huyết học. | H310001 | SFRI SAS | Pháp | Lọ | B | 4200000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0695-00320 | 2
Cộng
Phần 2: Hoá chất sử dụng cho máy huyết học tự động BC-6000 hãng Mindray
11 |  | 105-012283-00 | Dung dịch pha loãng | DS Diluent | 20L/thùng | *Dung Dịch pha loãng tham gia đo các thông số liên quan đến RBC, PLT, WBC, RET và NRBC Quy cách: 20L x 1 *Thành phần: Borate Buffert: ≤ 0.5% Sodium Chloride: ≤ 0.1% | DS Diluent | Mindray | Trung Quốc | Thùng | B | 4600000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00654 | 70
12 |  | 105-012288-00 | Dung dịch ly giải | M-6LD Lyse | 1L×4 | Dung dịch tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với M-6FD DYE Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Hepes Buffer: ≤ 0.5% | M-6LD Lyse | Mindray | Trung Quốc | Hộp | B | 13500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00655 | 12
13 |  | 105-012298-00 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang | M-6FD Dye | 12mL×4 | Dung dịch tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với M-6LD LYSE Quy cách: 12mL×4. *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % | M-6FD Dye | Mindray | Trung Quốc | Hộp | B | 14600000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00656 | 12
14 |  | 105-012292-00 | Dung dịch ly giải hồng cầu | M-6LH Lyse | 1L×4 | Dung Dịch tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến hemoglobin Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Borate Buffer: ≤ 0.5% | M-6LH Lyse | Mindray | Trung Quốc | Hộp | B | 14000000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00809 | 6
15 |  | 105-012290-00 | Dung dịch ly giải hồng cầu non | M-6LN Lyse | 1L×4 | Dung dịch tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với M-6FN DYE Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Citrate Buffer: ≤ 0.5% Sodium Chloride: 0.10% Surfactant: 0.10% | M-6LN Lyse | Mindray | Trung Quốc | Hộp | B | 13500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00660 | 12
16 |  | 105-012294-00 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang xét nghiệm hồng cầu non | M-6FN Dye | 12mL×4 | Dung dịch tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với M-6LN LYSE Quy cách: 12mL×4 *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % | M-6FN Dye | Mindray | Trung Quốc | Hộp | B | 11050000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00661 | 12
17 |  | 105-002225-00 | Dung dịch thông kim | Probe Cleanser | 50ml | Dung dịch rửa máy dùng cho các máy xét nghiệm huyết học Mindray Quy cách: 50ml x 1 Thành phần gồm: - Surfactant: ≤0.2% - Sodium hypochlorous : ≤12% - Sodium hydroxide: ≤5% | Probe Cleanser | Mindray | Trung Quốc | Lọ | A | 2864584 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00649 | 70
18 |  | 105-003223-00 | Dung dịch chuẩn | SC-CAL PLUS Hematology Calibrator | 3ml | Dung dịch hiệu chuẩn, dùng để xây dựng các đường hiệu chuẩn cho việc định lượng các thành phần huyết học, dùng cho máy xét nghiệm huyết học tự động; Quy cách: 3ml *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch mô phỏng huyết tương người. | SC-CAL PLUS Hematology Calibrator | Mindray | Trung Quốc | Lọ | B | 3300000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00638 | 3
19 |  | 105-002422-00 | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy mức trung bình | BC-6D Hematology Control (N) | Lọ 4,5ml mức Normal | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương. | BC-6D Hematology Control (N) | Mindray | Trung Quốc | Lọ | B | 3875000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00379 | 7
20 |  | 105-002424-00 | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy 3 mức thấp, trung bình, mức cao | BC-6D Hematology Control (2L, 2N, 2H) | 6 x 4,5 ml (2L, 2N, 2H) | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương. | BC-6D Hematology Control (2L, 2N, 2H) | Mindray | Trung Quốc | Hộp | B | 23250000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00651 | 3
Cộng
Phần 3: Máy xét nghiệm đông máu tự động
21 |  | 15800/10 | Cuvette Rings HumaClot Pro | Cuvette Rings HumaClot Pro | 6x10x32/hộp | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | Cuvette Rings HumaClot Pro | Human | Đức | Hộp | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 19819800 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00020 | 16
22 |  | 31003 | Hemostat Thromboplastin-SI hoặc tương đương | HEMOSTAT THROMBOPLASTIN-SI | 6x10ml | Hóa chất HEMOSTAT THROMBOPLASTIN-SI (PT-SI) dùng để xác định Prothrombin Time (PT) bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. PT-SI có thể được sử dụng để xét nghiệm các yếu tố đông máu trong các con đường dông máu ngoại sinh và con đường chung. Thành phần gồm có: - Hoá chất Thromboplastin (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%, Sodium azide < 0,01% - Đệm CaCl2, Sodium azide < 0,01% Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 1 ngày ở 20-25°C. | HEMOSTAT THROMBOPLASTIN-SI | Human | Đức | Hộp | B | 13068000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00005 | 20
23 |  | 33013 | Hemostat aPTT-EL hoặc tương đương | Hemostat aPTT-EL | 6x10ml | Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hoá chất 1: Hóa chất aPTT-EL (6x10ml): Cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium azide < 0,01%; Độ ổn định 14 ngày ở 2-8°C, 7 ngày ở 20-25°C. | Hemostat aPTT-EL | Human | Đức | Hộp | B | 13068000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00008 | 12
24 |  | 35500 | Hemostat Calibrator hoặc tương đương | HEMOSTAT CALIBRATOR | 4x1ml | Hóa chất hiệu chuẩn, được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm để phân tích Prothrombin Time (PT) và Antithrombin. Hộp 4x1ml (dạng đông khô) Calibrator chứa: Mẫu gộp huyết tương người, sodium azide < 0.01% | HEMOSTAT CALIBRATOR | Human | Đức | Hộp | B | 3146000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00016 | 3
25 |  | 35002 | Hemostat Control Plasma Abnormal hoặc tương đương | HEMOSTAT CONTROL PLASMA ABNORMAL | 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bất thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . | HEMOSTAT CONTROL PLASMA ABNORMAL | Human | Đức | Hộp | B | 3963960 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00014 | 3
26 |  | 35001 | Hemostat Control Plasma Normal hoặc tương đương | HEMOSTAT CONTROL PLASMA NORMAL | 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bình thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . | HEMOSTAT CONTROL PLASMA NORMAL | Human | Đức | Hộp | B | 3436400 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00013 | 3
27 |  | 32002 | Hemostat Fibrinogen hoặc tương đương | HEMOSTAT FIBRINOGEN | 5x2ml | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hóa chất Fibrinogen dạng đông khô 5x2ml, thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. - Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7.4 ± 0.2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, đệm và chất ổn định. - Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2x1mL, thành phần: huyết tương người, sodium azide < 0,01%. Khi được bảo quản ở 2-8 °C, lọ chưa mở sẽ ổn định cho đến hết hạn sử dụng. Sau hoàn nguyên hóa chất ổn định 7 ngày ở 2-8°C. | HEMOSTAT FIBRINOGEN | Human | Đức | Hộp | B | 4656080 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00583 | 50
28 |  | 15800/30 | Packing Cleaner - HumaClot Pro hoặc tương đương | HUMACLOT PRO - CLEANER (code: 15800/30) | 5 x 15 ml | Dung dịch HumaClot Pro - Cleaner dùng để làm sạch thường xuyên trạm rửa, ống thải, kim hút và bơm chất thải của máy phân tích đông máu HumaClot Pro, làm giảm nguy cơ lây nhiễm vật liệu sinh học. Quy cách: 5 x 15 ml. Thành phần: Aqueous Solution | HUMACLOT PRO - CLEANER (code: 15800/30) | Human | Đức | Hộp | A | 2265120 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00022 | 10
29 |  | 33002 | Hemostat aPTT-EL CaCl2 reagent hoặc tương đương | Hemostat aPTT-EL (CaCl2 reagent) | 4x30ml | Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hóa chất 2 (4x30ml): Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. Độ ổn định 14 ngày ở 2-8°C, 7 ngày ở 20-25°C. | HEMOSTAT aPTT-EL | Human | Đức | Hộp | B | 4356000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00009 | 7
30 |  | 15800/20 | 5 x 15 ml Packing Wash Solution - HumaClot Pro/ rửa thường quy hoặc tương đương | HUMACLOT PRO - WASH SOLUTION (code: 15800/20) | 5 x 15 ml | Dung dịch Wash Solution dùng để làm sạch kim hút nhằm ngăn ngừa nhiễm chéo trên máy HumaClot Pro. Quy cách: 5 x 15 ml. Thành phần của Wash Solution: - Buffered Salt Solution - Imidazole 0.1mol/l - HCl 0.1mol/l - Detergent 0.02% | HUMACLOT PRO - WASH SOLUTION (code: 15800/20) | Human | Đức | Hộp | A | 2265120 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00021 | 40
Cộng
Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy khí máu Easyblood Gas, EasyStat hãng Medica/Mỹ
31 |  | 6101-0000 | Hoá chất xét nghiệm khí máu | EasyBloodGas Reagent Module | 1 hộp | Hoá chất xét nghiệm khí máu bao gồm: - 550mL Calibrant A Solution- Dung dịch Calibrant A 550 ml. Thành phần: 7.3–7.50 pH, 6-8% CO2, 21-25% 02, Buffer, Chất bảo quản, và wetting agen - 300mL Calibrant B Solution - Dung dịch Calibrant B 300 ml. Thành phần: 6.8–7.00 pH, 11-14% CO2, 0% 02,Buffer, Chất bảo quản, và wetting agent - 700mL Rinse Solution - Dung dịch hệ thống 700 ml. Thành phần: Buffer, Chất bảo quản, và wetting agent - Waste container - Bình đựng chất thải | EasyBloodGas Reagent Module | Medica | Mỹ | Hộp | B | 17857143 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00209 | 14
32 |  | 2118 | Dung dịch rửa máy. | Daily Cleaning Solution Kit | 1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (Không có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g | Daily Cleaning Solution Kit | Medica | Mỹ | Hộp | A | 3350000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01228 | 24
33 |  | 6303 | Hóa chất kiểm chuẩn cho test pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, Cl, mức 1; | EasyQC Level 1 BloodGas và Electrolyte Quality Control | 30 ống/hộp | Hoá chất kiểm chuẩn chất lượng mức 1 EasyQC Level 1 dùng cho máy phân tích khí máu Easyblood Gas và EasyStat của hãng Medica/Mỹ. Thành phần: EasyQC Level 1 chứa đệm bicarbonate, dung dịch electrolyte cân bằng O2, CO2, không chứa chất bảo quản và không chứa các thành phần có nguồn gốc từ người. Quy cách: 30 ống (ampules) x 1.7mL/hộp. | EasyQC Level 1 BloodGas và Electrolyte Quality Control | Medica | Mỹ | Hộp | B | 3877551 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00212 | 6
34 |  | 6304 | Hóa chất kiểm chuẩn cho test pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, Cl, mức 2; | EasyQC Level 2 BloodGas và Electrolyte Quality Control | 30 ống/hộp | Hoá chất kiểm chuẩn chất lượng mức 2 EasyQC Level 2 dùng cho máy phân tích khí máu Easyblood Gas và EasyStat của hãng Medica/Mỹ. Thành phần: EasyQC Level 2 chứa đệm bicarbonate, dung dịch electrolyte cân bằng O2, CO2, không chứa chất bảo quản và không chứa các thành phần có nguồn gốc từ người. Quy cách: 30 ống (ampules) x 1.7mL/hộp. | EasyQC Level 2 BloodGas và Electrolyte Quality Control | Medica | Mỹ | Hộp | B | 3877551 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00213 | 6
35 |  | 7309 | *Hóa chất kiểm chuẩn cho test pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, Cl, mức 1; | Bi-Level Hematocrit Quality Control | 30 ống/hộp | Hoá chất kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hematocrit 2 mức cao và thấp dùng cho máy phân tích khí máu EasyStat của hãng Medica/Mỹ. Quy cách: 10 ống Level 1 + 10 ống Level 2/hộp Thành phần: Dung dịch Electrolyte. | Bi-Level Hematocrit Quality Control | Medica | Mỹ | Hộp | B | 4591837 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01239 | 6
36 |  | 6202 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyStat/ EasyBloodGas pCO2 Electrode | 1 cái | Điện cực pCO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ | EasyStat/ EasyBloodGas pCO2 Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 12857143 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00217 | 2
37 |  | 6201 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyStat/ EasyBloodGas pH Electrode | 1 cái | Điện cực pH dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ | EasyStat/ EasyBloodGas pH Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 12857143 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00216 | 2
38 |  | 6203 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyStat/ EasyBloodGas pO2 Electrode | 1 cái | Điện cực pO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ | EasyStat/ EasyBloodGas pO2 Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 12857143 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00218 | 2
39 |  | 6204 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyElectrolyte/EasyStat/EasyBlood Gas Reference Electrode | 1 cái | Điện cực tham chiếu dùng cho máy khí máu Easyblood Gas, EasyStat và máy điện giải EasyElectrolyte hãng Medica/Mỹ | EasyElectrolyte/EasyStat/EasyBlood Gas Reference Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 7448980 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01240 | 2
40 |  | 6504 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyBloodGas/EasyElectrolyte Pump Tube | 1 cái | Bộ đường ống dùng cho máy khí máu Easyblood Gas hãng Medica/Mỹ | EasyBloodGas/EasyElectrolyte Pump Tube | Medica | Mỹ | Cái | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 1326531 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01245 | 2
41 |  | 6301 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyBloodGasTroubleshooting Kit | Kit | Bộ xử lý sự cố dùng cho máy khí máu Easyblood Gas hãng Medica/Mỹ | EasyBloodGasTroubleshooting Kit | Medica | Mỹ | Kit | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 5051020 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00227 | 1
42 |  | 6306 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyBloodGas Sampler | 1 cái | Dụng cụ lấy mẫu dùng cho máy khí máu Easyblood Gas hãng Medica/Mỹ | EasyBloodGas Sampler | Medica | Mỹ | Cái | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 3734694 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00228 | 1
43 |  | 7302 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | Probe Wipers | 1 cái | Dụng cụ lau kim hút mẫu dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ | Probe Wipers | Medica | Mỹ | Cái | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 3520408 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01246 | 1
44 |  | 6507 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyStat/ EasyBloodGas Valve Module | 1 cái | Bộ van dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ | EasyStat/ EasyBloodGas Valve Module | Medica | Mỹ | Cái | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 20204082 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01247 | 1
45 |  | 6503 | 200 ống capillary 75ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi), 250 thanh khuấy, 2 hạt từ (EBG capillary tube kit) | EasyStat/ EasyBloodGas Tube Kit | 200 ống capillary 75ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi), 250 thanh khuấy, 2 hạt từ | Ống mao dẫn lấy mẫu: 200 ống capillary 75ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi), 250 thanh khuấy, 2 hạt từ | EasyStat/ EasyBloodGas Tube Kit | Medica | Mỹ | Hộp | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 2244898 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01248 | 3
46 |  | 7303 | 200 ống capillary 100ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi) | EasyStat/ EasyBloodGas Capillary Tube Kit | 200 ống capillary 100ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi) | Ống mao dẫn lấy mẫu: 200 ống capillary 100ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi) | EasyStat/ EasyBloodGas Capillary Tube Kit | Medica | Mỹ | Hộp | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 3877551 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00233 | 3
47 |  | 6505 | Giấy in nhiệt 5 cuộn/hộp dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Printer Paper | 5 cuộn/hộp | Giấy in nhiệt 5 cuộn/hộp dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ | EasyStat/EasyBloodGas/EasyElectrolyte Printer Paper | Medica | Mỹ | Hộp | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 812245 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01249 | 100
Cộng
Phần 4 Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy điện giải EasyLyte, hãng Medica/Mỹ
48 |  | 2124 | EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack hoặc tương đương, 800mL | EasyLyte Na/K/Cl/Ca/LiSolutions Pack, 800mL | 800ml/hộp | *Pack EasyLyte Na / K / Cl / Ca / Li Solutions Pack sử dụng cho việc xác định định lượng của các ion Natri (Na +), Kali (K +), Clorua (Cl−), Canxi (Ca ++) và Lithium (Li +) trong huyết thanh, huyết tương người, máu toàn phần và nước tiểu (kết quả nước tiểu chỉ có thông số Na +, K + và Chỉ Cl-) bằng máy xét nghiệm điện giải EasyLyte expand. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; 1.25 mmol/L Ca++; 1.00 mmol/L Li+; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; 2.50 mmol/L Ca++; 0.40 mmol/L Li+; Buffer Chất bảo quản; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container | EasyLyte Na/K/Cl/Ca/LiSolutions Pack, 800mL | Medica | Mỹ | Hộp | B | 15000000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00192 | 18
49 |  | 2103 | Điện cực tham chiếu | EasyLyte Reference Electrode | 1 cái | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li | EasyLyte Reference Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 7500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00201 | 2
50 |  | 2152 | Điện cực quy chiếu Ca | EasyLyte Disposable Reference Electrode | 1 cái | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K/Ca/pH và Na/K/Cl/Ca/Li | EasyLyte Disposable Reference Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 7500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00202 | 2
51 |  | 2101 | K+ Electrode | EasyLyte K+ Electrode | 1 cái | Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | EasyLyte K+ Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 7500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00197 | 2
52 |  | 2113 | CL- Electrode | EasyLyte Cl- Electrode | 1 cái | Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | EasyLyte Cl- Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 7500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00198 | 2
53 |  | 2150 | Ca++ Electrode | EasyLyte Ca++ Electrode | 1 cái | Điện cực Ca dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | EasyLyte Ca++ Electrode | Medica | Mỹ | Cái | B | 7500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00199 | 2
54 |  | 2814 | Dung dịch kiểm chuẩn | Bi-Level Quality Control Kit | 2 x 10 ml | *Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 2 mức bình thường và bất thường. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | Bi-Level Quality Control Kit | Medica | Mỹ | Hộp | B | 4200000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01230 | 4
55 |  | 2815 | Dung dịch kiểm chuẩn 3 mức | Tri-Level Quality Control Kit | 3 x 10 ml | *Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 3 mức: bình thường, cao và thấp. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | Tri-Level Quality Control Kit | Medica | Mỹ | Hộp | B | 3962245 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01231 | 4
56 |  | 7118 | Daily Cleaning Solution Kit | Daily Cleaning Solution Kit | 1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (Có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0.2 N), NH5F2 (0.05N) và muối. - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g | Daily Cleaning Solution Kit | Medica | Mỹ | Hộp | A | 3300000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01229 | 24
57 |  | 2309 | Wash Solution 50mL | Wash Solution (50mL) | 50 ml | *Dung dịch được sử dụng để làm hiệu quả hơn cho điện cực natri (Na +) cho máy điện giải EasyLyte. *Thành phần: Ammonium Bifluoride 0.1mol/L, nước khử ion hóa. | Wash Solution (50mL) | Medica | Mỹ | Hộp | A | 2551020 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-01233 | 2
58 |  | 2104 | Bộ dây bơm cho máy điện giải | EasyLyte Tubing Kit | Hộp | Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li | EasyLyte Tubing Kit | Medica | Mỹ | Chiếc | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 2806122 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00203 | 4
59 |  | 2257 | Bộ phát hiện mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải | EasyLyte Sample Detector | 1 cái | Bộ phát hiện mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | EasyLyte Sample Detector | Medica | Mỹ | Cái | Phụ kiện, vật tư không phân loại theo 98 | 6938776 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00208 | 2
60 |  | 2102 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | EasyLyte Na+ Electrode | 2 cái | Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | EasyLyte Na+ Electrode | Medica | Mỹ | Cái |  | 7500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0644-00196 | 2
Tổng cộng
Phần 5: Máy xét nghiệm nước tiểu tự động H800
61 |  |  | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử DIRUI H11-800 | 100 que/hộp | Que thử nước tiểu 11 thông số Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, máu, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid | Que thử DIRUI H11-800 | Dirui | Trung Quốc | Hộp | B | 1100000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0634-00026 | 350
62 |  |  | Nước rửa đậm đặc | Concentrated Washing Solution 3 (1Lx5) | 1L/lọ | Nước rửa đậm đặc dành cho máy nước tiểu tự động | Concentrated Washing Solution 3 (1Lx5) | Arkray Factory, Inc | Nhật | Lọ | A | 1500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0634-00020 | 10
63 |  |  | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm | Positive QC liquid | 8 ml/lọ | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu mức dương tính | Negative QC liquid | Dirui | Trung Quốc | Lọ | B | 470000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0634-00021 | 8
64 |  |  | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu mức dương tính | Positive QC liquid | 8 ml/lọ | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu mức dương tính | Positive QC liquid | Dirui | Trung Quốc | Lọ | B | 470000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0634-00022 | 8
Cộng
Phần 6Máy xét nghiệm miễn dịch Access2
65 |  | 81901 | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 (Immunoassay System Reaction Vessels) | Access Immunoassay System Reaction Vessels | 16x98cái | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | 81901 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | A | 4187400 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-02084 | 35
66 |  | A16792 | Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 (Wash Bufer II) | Access Wash Buffer II | 4x1950mL | - Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). | A16792 | Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | A | 2854950 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-02094 | 25
67 |  | 81906 | Cơ chất phát quang (Substrate) | Access Substrate | 4x130mL | - Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | 81906 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | A | 11513250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01671 | 14
68 |  | 81912 | Dung dịch rửa máy hàng ngày (Citranox) | Citranox | 1gallon | Thành phần chính: Acid hữu cơ. | 81912 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | A | 6225450 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01675 | 1
69 |  | 81911 | Dung dịch rửa máy hàng ngày (Contrad 70) | Contrad 70 | 1L | - Thành phần: KOH 1-5% | 81911 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | A | 3491250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01674 | 1
70 |  | A16793 | Dung dịch rửa dùng cho dòng máy DxI (Unicel DxI Wash Buffer II) | UniCel DxI Access Immunoassay Systems Wash Buffer II | 10L | - Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1) | A16793 | Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | A | 2234400 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-02079 | 20
71 |  | 81910 | Dung dịch kiểm tra máy (System Check Solution/81910) | Access System Check Solution | 6x4mL | - Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit. | 81910 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | A | 1746150 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01673 | 1
72 |  | 33210 | Hóa chất định lượng AFP (AFP) | Access AFP | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 33210 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 5231100 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01536 | 7
73 |  | 33215 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng AFP (AFP Calibrators) | Access AFP Calibrators | 7x2.5mL | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 33215 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 3491250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01537 | 2
74 |  | 33200 | Hóa chất định lượng CEA | Access CEA | 2x50test | - Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” - Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 33200 | Bio-Rad, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Bio-Rad, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 7671300 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01533 | 8
75 |  | 33205 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CEA (CEA Calibrators) | Access CEA Calibrators | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên carcinoembryonic người ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1.000 ng/mL, trong dung dịch đệm phosphate, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 33205 | Bio-Rad, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Bio-Rad, Pháp sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 5231100 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01534 | 3
76 |  | 37200 | Hóa chất định lượng PSA toàn phần (Hybritech PSA) | Access Hybritech PSA | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 37200 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 6280050 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01553 | 4
77 |  | 37205 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA toàn phần (Hybritech PSA Calibrators) | Access Hybritech PSA Calibrators | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 37205 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 3140550 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01554 | 2
78 |  | 33830 | Hóa chất định lượng T3 (Total T3) | Access Total T3 | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). | 33830 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 3491250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01594 | 60
79 |  | 33835 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T3 (Total T3 Calibrators) | Access Total T3 Calibrators | 6x4mL | - Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | 33835 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 4534950 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01595 | 6
80 |  | B63284 | Hóa chất định lượng TSH (TSH (3rd IS)) | Access TSH (3rd IS) | 2x100test | - Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | B63284 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Hộp | B | 5582850 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01913 | 30
81 |  | B63285 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TSH (TSH (3rd IS) Calibrators) | Access TSH (3rd IS) Calibrators | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | B63285 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Hộp | B | 2789850 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01914 | 6
82 |  | 33880 | Hóa chất định lượng T4 tự do (free T4) | Access Free T4 | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | 33880 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 2789850 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01599 | 60
83 |  | 33885 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T4 tự do (free T4 Calibrators) | Access Free T4 Calibrators | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 33885 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 3491250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01600 | 6
84 |  | 33860 | Hóa chất định lượng thyroglobulin (Thyroglobulin) | Access Thyroglobulin | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,1–500 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 33860 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 10115700 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01596 | 4
85 |  | 33865 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng thyroglobulin (Thyroglobulin Calibrators) | Access Thyroglobulin Calibrators | 6x2mL | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroglobulin người ở các nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 250 và 500 ng/mL, trong dung dịch đệm HEPES có BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 33865 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 10115700 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01597 | 2
86 |  | A48571 | Hóa chất định lượng (PAPP-A) | Access PAPP-A | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 1–5.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột, BSA, chất nền đệm TRIS, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột, liên hợp photphataza kiềm (bò), BSA, chất nền đệm photphataza, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Chất nền đệm TRIS, BSA, protein (chuột, bò, dê), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1d: Chất nền đệm TRIS, BSA, protein (chuột, bò, dê), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | A48571 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Hộp | C | 12157950 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01841 | 2
87 |  | A48572 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PAPP-A (CALIBRATORS) | Access PAPP-A Calibrators | 6x1mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: PAPP-A gốc ở người ở các mức nồng độ xấp xỉ 50, 150, 500, 2.500 và 5.000 ng/mL, trong chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | A48572 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Hộp | C | 14622300 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01842 | 1
88 |  | A48573 | Chất kiểm tra của xét nghiệm định lượng PAPP-A QC | Access PAPP-A QC | 2x2.5mL+2x2.5mL+2x2.5mL | - Thành phần: QC1: PAPP-A tự nhiên ở người có nồng độ xấp xỉ 300 ng/mL, chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 QC2: PAPP-A tự nhiên ở người có nồng độ xấp xỉ 1.000 ng/mL, chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 QC3: PAPP-A tự nhiên ở người có nồng độ xấp xỉ 3.000 ng/mL, chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | A48573 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp | Beckman Coulter, Inc., Mỹ sản xuất cho Immunotech S.A.S, Pháp |  | C | 10698450 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01843 | 1
89 |  | B11754 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần (Total βhCG (5th IS) Calibrators) | ACCESS TOTAL βhCG (5th IS) CALIBRATORS | 6x4mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | B11754 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 3491250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01854 | 3
90 |  | A85264 | Hóa chất định lượng βhCG toàn phần (Total βhCG (5th IS)) | Access Total βhCG (5th IS) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | A85264 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 4885650 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01852 | 8
91 |  | 33020 | Hóa chất định lượng Ferritin | Access Ferritin | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L). - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 33020 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 2789850 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01531 | 70
92 |  | 33025 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Ferritin (Ferritin Calibrators) | Access Ferritin Calibrators | 6x4mL | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 ng/mL (mg/L) ferritin. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin ở gan người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 33025 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | B | 3491250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01532 | 8
93 |  | 387687 | Hóa chất định lượng CA 19-9 (GI Monitor) | Access GI Monitor | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 387687 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 10253250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01561 | 5
94 |  | 387688 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 19-9 (GI Monitor Calibrators) | Access GI Monitor Calibrators | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 387688 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 9968700 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01562 | 2
95 |  | 386357 | Hóa chất định lượng CA 125 (OV Monitor) | Access OV Monitor | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 386357 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 10166100 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01557 | 5
96 |  | 386358 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 125 (OV Monitor Calibrators) | Access OV Monitor Calibrators | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 386358 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 5583900 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01558 | 2
97 |  | 387620 | Hóa chất định lượng CA 15-3 (BR Monitor) | Access BR Monitor | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | 387620 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 10253250 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01559 | 5
98 |  | 387647 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 15-3 (BR Monitor Calibrators) | Access BR Monitor Calibrators | 6x1.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 387647 | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Hộp | C | 7331100 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0063-01560 | 2
Tổng cộng : 98 mặt hàng

## đinh nẹp vít
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA |  |  |  |  | DANH MỤC VẬT TƯ KẾT HỢP XƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TRUNG TÂM Y TẾ CHIÊM HÓA NĂM 2023
( Đính kèm công văn số 287 /TTYT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)
STT | STT tài liệu TKT | Mã HH | Tên hàng hóa | Tên thương mại trúng thầu | Quy cách đóng gói | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Phân loại theo NĐ 98 | Giá kê khai | Kê khai | Sô lượng dự kiến
1 | 1 |  | Bộ nẹp mini thẳng 16 lỗ cho vít 2.0mm (1 nẹp + 16 vít ) | Bộ nẹp mini thẳng 16 lỗ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp mini thẳng 16 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 7034000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04706 | 5
2 | 2 |  | Bộ nẹp mini thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mm (gồm 1 nẹp + 4 vít) | Bộ nẹp mini thẳng 4 lỗ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp mini thẳng 4 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 2116000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04707 | 8
3 | 3 |  | Bộ nẹp maxi thẳng 16 lỗ cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 16 vít ) | Bộ nẹp maxi thẳng 16 lỗ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp maxi thẳng 16 lỗ; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 9504000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04708 | 8
4 | 4 |  | Bộ nẹp maxi thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn, dài cho vít 2.3mm (1 nẹp + 4 vít) | Bộ nẹp vít maxi thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn, dài | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp maxi thẳng 4 lỗ bắc cầu ngắn, dài; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 3096000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04704 | 8
5 | 5 |  | Bộ nẹp maxi thẳng 6 lỗ cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 6 vít ) | Bộ nẹp maxi thẳng 6 lỗ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp maxi thẳng 6 lỗ ; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 4364000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04709 | 8
6 | 6 |  | Bộ nẹp maxi thẳng 6 lỗ, bắc cầu dài cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 6 vít ) | Bộ nẹp maxi thẳng 6 lỗ, bắc cầu dài | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp maxi thẳng 6 lỗ bắc cầu dài; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 4364000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04710 | 8
7 | 7 |  | Bộ nẹp maxi thẳng 8 lỗ cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 8 vít ) | Bộ nẹp maxi thẳng 8 lỗ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp maxi thẳng 8 lỗ ; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 4484000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04711 | 5
8 | 8 |  | Bộ nẹp mini thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm (gồm 1 nẹp + 6 vít) | Bộ nẹp mini thẳng 6 lỗ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp mini thẳng 6 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 3004000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04712 | 8
9 | 9 |  | Bộ nẹp mini thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mm ( 1 nẹp + 8 vít ) | Bộ nẹp mini thẳng 8 lỗ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ hộp | - Nẹp mini thẳng 8 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | Bio Materials Korea, Inc | Hàn Quốc | Bộ | C | 3812000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04713 | 5
10 | 10 |  | Nẹp DCP (Nẹp nén ép ít tiếp xúc) bản nhỏ 6 lỗ, vít 3.5mm (1 Nẹp+ 6 vít) | Bộ nẹp DCP bản nhỏ 6 lỗ và 6 vít đường kính 3.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 6 lỗ dày 2.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12mm; dài nẹp 78mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác đường kính 5,9mm; bước ren 1.25mm; dài từ 10-60mm; dùng tô vít đường kính 2.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 1574000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04694 | 15
11 | 11 |  | Nẹp DCP bản nhỏ 8 lỗ, vít 3.5mm(1 Nẹp+ 8 vít) | Bộ nẹp DCP bản nhỏ 8 lỗ và 8 vít đường kính 3.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 8 lỗ dày 2.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12mm; dài nẹp 102mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác đường kính 5,9mm; bước ren 1.25mm; dài từ 10-60mm; dùng tô vít đường kính 2.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 1892000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04695 | 15
12 | 12 |  | Nẹp DCP bản hẹp 6 lỗ, vít 4.5mm (1 Nẹp+ 6 vít) | Bộ nẹp nén ép bản hẹp 6 lỗ và 6 vít đường kính 4.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 6 lỗ dày 4.0 mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12.5mm, dài nẹp 103mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 1884000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04696 | 15
13 | 13 |  | Nẹp DCP bản hẹp 8 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+ 8 vít) | Bộ nẹp nén ép bản hẹp 8 lỗ và 8 vít đường kính 4.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 8 lỗ dày 4.0 mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12.5mm, dài nẹp 135mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 2260000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04697 | 15
14 | 14 |  | Nẹp DCP bản hẹp 10 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+ 10 vít) | Bộ nẹp nén ép bản hẹp 10 lỗ và 10 vít đường kính 4.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 8 lỗ dày 4.0 mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12.5mm, dài nẹp 167mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 2648000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04698 | 15
15 | 15 |  | Nẹp DCP bản rộng 8 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+8 vít) | Bộ nẹp nén ép bản rộng 8 lỗ và 8 vít đường kính 4.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 8 lỗ dày 5.0 mm; rộng: 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm, dài nẹp 135mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 2400000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04699 | 15
16 | 16 |  | Nẹp DCP bản rộng 10 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+10 vít) | Bộ nẹp nén ép bản rộng 10 lỗ và 10 vít đường kính 4.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 10 lỗ dày 5.0 mm; rộng: 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm, dài nẹp 167mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 2930000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04700 | 10
17 | 17 |  | Nẹp DCP bản rộng 12 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+ 12 vít) | Bộ nẹp nén ép bản rộng 12 lỗ và 12 vít đường kính 4.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 12 lỗ dày 5.0 mm; rộng: 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm, dài nẹp 199mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 3318000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04701 | 10
18 | 18 |  | Vít xương cứng Ф3.5mm các cỡ | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, bước ren 1.25mm | 10 Cái/ túi | - đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác 5.9mm; bước ren 1.25.mm, mũi tô vít 2.5mm; - chiều dài từ 10-60mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | C | 124000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04833; https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04834 | 40
19 | 19 |  | Vít xương cứng Ф4.5mm các cỡ | Vít xương cứng đường kính 4.5mm tự taro | 10 Cái/ túi | - đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm - chiều dài từ 14 - 70mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | C | 124000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04956 | 40
20 | 20 |  | Nẹp mắt xích thẳng( tái tạo) 8 lỗ, vít 3.5mm(1 Nẹp+ 8 lỗ) | Bộ nẹp tái tạo (mắt xích) thẳng 8 lỗ và 8 vít đường kính 3.5mm các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp 8 lỗ dày 2.2mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 10.5mm; dài nẹp 96mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác đường kính 5,9mm; bước ren 1.25mm; dài từ 10-60mm; dùng tô vít đường kính 2.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 2500000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04702 | 10
21 | 21 |  | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các loại, chất liệu Titanium (1 bộ gồm: 1 nẹp khóa đầu trên xương cánh tay + 8 vít khóa 3.5 + 2 vít xương cứng 3.5) | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Titanium các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp dày 3.2mm; rộng: 11.8mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất; Vít khóa đường kính 3.5mm; mũ vít hình sao, dài từ 10-70mm; vít cứng đk 3.5mm; mũ vít lục giác, dài từ 10-70mm; - chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | Normmed Medikal ve Makina Sanayi Ticaret Limited Siketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 16865000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-05220 | 10
22 | 22 |  | Nẹp khóa đầu trên xương quay trái/phải các cỡ, chất liệu titan(1 Nẹp+ 11 vít khóa 2.4) | Bộ nẹp khóa Titan đầu trên xương quay trái/phải các cỡ | Nẹp: 1 cái / túi Vít: 10 Cái/ túi | - Nẹp dày 1.75mm; rộng: 8.75mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, vít khóa đường kính 2.4mm; mũ vít hình sao, dài từ 10-50mm - chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | Normmed Medikal ve Makina Sanayi Ticaret Limited Siketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Bộ | C | 16684000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04705 | 10
23 | 23 |  | Đinh Kirschner 2 đầu nhọn các loại các cỡ | Đinh Kirschner hai đầu nhọn | 10 Cái/ túi | - Đinh 2 đầu nhọn, đường kính 0.5 đến 5.0mm Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | C | 162000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-05059 | 200
24 | 24 |  | Mũi khoan xương các cỡ | Mũi khoan xương | 1 Cái/ túi | - Đường kính từ 2.0 đến 6.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | B | 564000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-00838 | 13
25 | 25 |  | Vít xương xốp Ф4.5mm các cỡ | Vít xương mắt cá chân đường kính 4.5mm | 10 Cái/ túi | - đường kính ren 4.5mm; ren ngắn, đường kính mũ vít 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm - chiều dài từ 25-70mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | C | 324000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-05116 | 15
26 | 26 |  | Chỉ thép các cỡ | Chỉ thép | 1 cuộn / túi | - đường kính từ 0.3 đến 1.0mm, chiều dài 10m/cuộn - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Cuộn | C | 640000 | https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0057-04576 | 200
Tổng cộng 26 mặt hàng