## Vât tư kết hợp xương
SỞ Y TẾ HUYỆN CHIÊM HOA
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA
DANH MỤC VẬT TƯ KẾT HỢP XƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TRUNG TÂM Y TẾ CHIÊM HÓA NĂM 2023
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA
DANH MỤC VẬT TƯ KẾT HỢP XƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TRUNG TÂM Y TẾ CHIÊM HÓA NĂM 2023
( Đính kèm công văn số 317/TTYT ngày 13 tháng 10 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)
STT | STT tài liệu TKT | Tên hàng hóa | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Sô lượng dự kiến | Đơn vị tính
1 | 1 | Bộ nẹp mini thẳng 16 lỗ cho vít 2.0mm (1 nẹp + 16 vít ) | - Nẹp mini thẳng 16 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 5 | Bộ
2 | 2 | Bộ nẹp mini thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mm (gồm 1 nẹp + 4 vít) | - Nẹp mini thẳng 4 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 8 | Bộ
3 | 3 | Bộ nẹp maxi thẳng 16 lỗ cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 16 vít ) | - Nẹp maxi thẳng 16 lỗ; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 8 | Bộ
4 | 4 | Bộ nẹp maxi thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn, dài cho vít 2.3mm (1 nẹp + 4 vít) | - Nẹp maxi thẳng 4 lỗ bắc cầu ngắn, dài; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 8 | Bộ
5 | 5 | Bộ nẹp maxi thẳng 6 lỗ cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 6 vít ) | - Nẹp maxi thẳng 6 lỗ ; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 8 | Bộ
6 | 6 | Bộ nẹp maxi thẳng 6 lỗ, bắc cầu dài cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 6 vít ) | - Nẹp maxi thẳng 6 lỗ bắc cầu dài; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 8 | Bộ
7 | 7 | Bộ nẹp maxi thẳng 8 lỗ cho vít 2.3mm ( 1 nẹp + 8 vít ) | - Nẹp maxi thẳng 8 lỗ ; dày 1.5mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít maxi đk 2.3; dài 5,7,9,11,13,15mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 5 | Bộ
8 | 8 | Bộ nẹp mini thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm (gồm 1 nẹp + 6 vít) | - Nẹp mini thẳng 6 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 8 | Bộ
9 | 9 | Bộ nẹp mini thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mm ( 1 nẹp + 8 vít ) | - Nẹp mini thẳng 8 lỗ; dày 1.0mm; chất liệu Titanium độ 3 TS-3-2 (tiêu chuẩn ASTM-F67). - Vít mini đk 2.0; dài 4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19mm, mũ vít chữ thập, chất liệu hợp kim Titanium Ti-6Al-4V (tiêu chuẩn ASTM-F136). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, FDA | 5 | Bộ
10 | 10 | Nẹp DCP (Nẹp nén ép ít tiếp xúc) bản nhỏ 6 lỗ, vít 3.5mm (1 Nẹp+ 6 vít) | - Nẹp 6 lỗ dày 2.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12mm; dài nẹp 78mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác đường kính 5,9mm; bước ren 1.25mm; dài từ 10-60mm; dùng tô vít đường kính 2.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 15 | Bộ
11 | 11 | Nẹp DCP bản nhỏ 8 lỗ, vít 3.5mm(1 Nẹp+ 8 vít) | - Nẹp 8 lỗ dày 2.5mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 12mm; dài nẹp 102mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác đường kính 5,9mm; bước ren 1.25mm; dài từ 10-60mm; dùng tô vít đường kính 2.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 15 | Bộ
12 | 12 | Nẹp DCP bản hẹp 6 lỗ, vít 4.5mm (1 Nẹp+ 6 vít) | - Nẹp 6 lỗ dày 4.0 mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12.5mm, dài nẹp 103mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 15 | Bộ
13 | 13 | Nẹp DCP bản hẹp 8 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+ 8 vít) | - Nẹp 8 lỗ dày 4.0 mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12.5mm, dài nẹp 135mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 15 | Bộ
14 | 14 | Nẹp DCP bản hẹp 10 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+ 10 vít) | - Nẹp 8 lỗ dày 4.0 mm; rộng: 12.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm và 12.5mm, dài nẹp 167mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 15 | Bộ
15 | 15 | Nẹp DCP bản rộng 8 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+8 vít) | - Nẹp 8 lỗ dày 5.0 mm; rộng: 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm, dài nẹp 135mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 15 | Bộ
16 | 16 | Nẹp DCP bản rộng 10 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+10 vít) | - Nẹp 10 lỗ dày 5.0 mm; rộng: 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm, dài nẹp 167mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 10 | Bộ
17 | 17 | Nẹp DCP bản rộng 12 lỗ, vít 4.5mm(1 Nẹp+ 12 vít) | - Nẹp 12 lỗ dày 5.0 mm; rộng: 16.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 16mm, dài nẹp 199mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác đường kính 7,9mm; dài từ 14-70mm; dùng tô vít đường kính 3.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 10 | Bộ
18 | 18 | Vít xương cứng Ф3.5mm các cỡ | - đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác 5.9mm; bước ren 1.25.mm, mũi tô vít 2.5mm; - chiều dài từ 10-60mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 40 | Cái
19 | 19 | Vít xương cứng Ф4.5mm các cỡ | - đường kính ren 4.5mm; mũ vít lục giác 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm - chiều dài từ 14 - 70mm; - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 40 | Cái
20 | 20 | Nẹp mắt xích thẳng( tái tạo) 8 lỗ, vít 3.5mm(1 Nẹp+ 8 lỗ) | - Nẹp 8 lỗ dày 2.2mm; rộng: 10.0mm; khoảng cách lỗ nẹp: 10.5mm; dài nẹp 96mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, đường kính ren 3.5mm; mũ vít lục giác đường kính 5,9mm; bước ren 1.25mm; dài từ 10-60mm; dùng tô vít đường kính 2.5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 10 | Bộ
21 | 21 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các loại, chất liệu Titanium (1 bộ gồm: 1 nẹp khóa đầu trên xương cánh tay + 8 vít khóa 3.5 + 2 vít xương cứng 3.5) | - Nẹp dày 3.2mm; rộng: 11.8mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất; Vít khóa đường kính 3.5mm; mũ vít hình sao, dài từ 10-70mm; vít cứng đk 3.5mm; mũ vít lục giác, dài từ 10-70mm; - chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | 10 | Bộ
22 | 22 | Nẹp khóa đầu trên xương quay trái/phải các cỡ, chất liệu titan(1 Nẹp+ 11 vít khóa 2.4) | - Nẹp dày 1.75mm; rộng: 8.75mm - Dùng kết hợp với vít xương cùng hãng sản xuất, vít khóa đường kính 2.4mm; mũ vít hình sao, dài từ 10-50mm - chất liệu hợp kim Titan, Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 5832-3 ASTM F136 | 10 | Bộ
23 | 23 | Đinh Kirschner 2 đầu nhọn các loại các cỡ | - Đinh 2 đầu nhọn, đường kính 0.5 đến 5.0mm Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 200 | Cái
24 | 24 | Mũi khoan xương các cỡ | - Đường kính từ 2.0 đến 6.0mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 13 | Cái
25 | 25 | Vít xương xốp Ф4.5mm các cỡ | - đường kính ren 4.5mm; ren ngắn, đường kính mũ vít 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm - chiều dài từ 25-70mm; mỗi cỡ tăng 5mm - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 15 | Cái
26 | 26 | Chỉ thép các cỡ | - đường kính từ 0.3 đến 1.0mm, chiều dài 10m/cuộn - Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ASTM F138 | 200 | Cuộn
Tổng cộng 26 mặt hàng
Người lập biểu

## HÓA CHẤT
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA
DANH MỤC HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA NĂM 2023
( Đính kèm công văn số 317/TTYT ngày 13 tháng 10 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)
STT | Danh mục hàng hóa | Quy cách | tiêu chí kỹ thuật | Số lượng dự kiến 2023-2024 (12 Tháng) | Đơn vị tính
1 | Dung dịch Pha loãng | 20 lít | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 Thành phần: - Organic buffer < 0,1 % - Sodium salts < 1,0 % - Natrium azide < 0.05% Hộp 20 lít | 140 | Hộp
2 | Dung dịch rửa đậm đặc | 1 lít | Dung dịch rửa đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: Sodium hypochloride <4.0% Hộp 01 lít | 35 | Hộp
3 | Dung dịch rửa | 5 lít | Dung dịch rửa thường quy dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: - Organic buffer < 0.5% - Sodium salts < 2,0 % - Proteolytic enzyme < 0,5 % - Preservative < 0.05% Hộp 05 lít | 25 | Hộp
4 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu | 0,5 lít | Dung dịch phá vỡ tế bào hồng cầu, đo HGB trong xét nghiệm huyết học . Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. Thành Phần: - Ammonium oxalate < 3,0 % - Potassium cyanide < 0,1 % Hộp 500 ml | 140 | Hộp
5 | Dung dịch phân tách 5 thành phần Bạch cầu | 0,5 lít | Dung dịch ly giải phân tách 5 thành phần bạch cầu trong xét nghiệm huyết học, tương thích với máy 5 thành phần Bạch cầu của hãng Nihon Koden. Thành phần: Sodium salts < 1,0% Surfactant < 2,0% Hộp 500 ml | 50 | Hộp
6 | Dung dịch dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | 3x3 ml | Dung dịch dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | 6 | Hộp
7 | Máu chuẩn 3N( mức cao) | 3 ml | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức cao. | 8 | Lọ
8 | Máu chuẩn 3N( mức thấp) | 3 ml | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức thấp. | 6 | Lọ
9 | Dung dịch kiểm chuẩn máy huyết học (mức trung bình) | 3 ml | Dung dịch kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học, mức trung bình. | 8 | Lọ
10 | Dung dịch hiệu chuẩn máy huyết học | 3 ml | Dung dịch dùng để hiệu chuẩn máy huyết học. | 2 | Lọ
Cộng
11 | Dung dịch pha loãng | 20L/thùng | *Dung Dịch pha loãng tham gia đo các thông số liên quan đến RBC, PLT, WBC, RET và NRBC Quy cách: 20L x 1 *Thành phần: Borate Buffert: ≤ 0.5% Sodium Chloride: ≤ 0.1% | 70 | Thùng
12 | Dung dịch ly giải | 1L×4 | Dung dịch tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với M-6FD DYE Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Hepes Buffer: ≤ 0.5% | 12 | Hộp
13 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang | 12mL×4 | Dung dịch tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với M-6LD LYSE Quy cách: 12mL×4. *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % | 12 | Hộp
14 | Dung dịch ly giải hồng cầu | 1L×4 | Dung Dịch tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến hemoglobin Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Borate Buffer: ≤ 0.5% | 6 | Hộp
15 | Dung dịch ly giải hồng cầu non | 1L×4 | Dung dịch tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với M-6FN DYE Quy cách: 1L×4 *Thành phần: Citrate Buffer: ≤ 0.5% Sodium Chloride: 0.10% Surfactant: 0.10% | 12 | Hộp
16 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang xét nghiệm hồng cầu non | 12mL×4 | Dung dịch tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với M-6LN LYSE Quy cách: 12mL×4 *Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % | 12 | Hộp
17 | Dung dịch thông kim | 50ml | Dung dịch rửa máy dùng cho các máy xét nghiệm huyết học Mindray Quy cách: 50ml x 1 Thành phần gồm: - Surfactant: ≤0.2% - Sodium hypochlorous : ≤12% - Sodium hydroxide: ≤5% | 70 | Lọ
18 | Dung dịch chuẩn | 3ml | Dung dịch hiệu chuẩn, dùng để xây dựng các đường hiệu chuẩn cho việc định lượng các thành phần huyết học, dùng cho máy xét nghiệm huyết học tự động; Quy cách: 3ml *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch mô phỏng huyết tương người. | 3 | Lọ
19 | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy mức trung bình | Lọ 4,5ml mức Normal | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương. | 7 | Lọ
20 | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm thường quy 3 mức thấp, trung bình, mức cao | 6 x 4,5 ml (2L, 2N, 2H) | Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu *Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương. | 3 | Hộp
Cộng
21 | Cuvette Rings HumaClot Pro | 6x10x32/hộp | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro | 16 | Hộp
22 | Hemostat Thromboplastin-SI hoặc tương đương | 6x10ml | Hóa chất HEMOSTAT THROMBOPLASTIN-SI (PT-SI) dùng để xác định Prothrombin Time (PT) bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. PT-SI có thể được sử dụng để xét nghiệm các yếu tố đông máu trong các con đường dông máu ngoại sinh và con đường chung. Thành phần gồm có: - Hoá chất Thromboplastin (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%, Sodium azide < 0,01% - Đệm CaCl2, Sodium azide < 0,01% Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 1 ngày ở 20-25°C. | 20 | Hộp
23 | Hemostat aPTT-EL hoặc tương đương | 6x10ml | Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hoá chất 1: Hóa chất aPTT-EL (6x10ml): Cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium azide < 0,01%; Độ ổn định 14 ngày ở 2-8°C, 7 ngày ở 20-25°C. | 12 | Hộp
24 | Hemostat Calibrator hoặc tương đương | 4x1ml | Hóa chất hiệu chuẩn, được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm để phân tích Prothrombin Time (PT) và Antithrombin. Hộp 4x1ml (dạng đông khô) Calibrator chứa: Mẫu gộp huyết tương người, sodium azide < 0.01% | 3 | Hộp
25 | Hemostat Control Plasma Abnormal hoặc tương đương | 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bất thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . | 3 | Hộp
26 | Hemostat Control Plasma Normal hoặc tương đương | 6x1ml | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bình thường. Hộp 6x1ml gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% . | 3 | Hộp
27 | Hemostat Fibrinogen hoặc tương đương | 5x2ml | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hóa chất Fibrinogen dạng đông khô 5x2ml, thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. - Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7.4 ± 0.2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, đệm và chất ổn định. - Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2x1mL, thành phần: huyết tương người, sodium azide < 0,01%. Khi được bảo quản ở 2-8 °C, lọ chưa mở sẽ ổn định cho đến hết hạn sử dụng. Sau hoàn nguyên hóa chất ổn định 7 ngày ở 2-8°C. | 50 | Hộp
28 | Packing Cleaner - HumaClot Pro hoặc tương đương | 5 x 15 ml | Dung dịch HumaClot Pro - Cleaner dùng để làm sạch thường xuyên trạm rửa, ống thải, kim hút và bơm chất thải của máy phân tích đông máu HumaClot Pro, làm giảm nguy cơ lây nhiễm vật liệu sinh học. Quy cách: 5 x 15 ml. Thành phần: Aqueous Solution | 10 | Hộp
29 | Hemostat aPTT-EL CaCl2 reagent hoặc tương đương | 4x30ml | Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần gồm có: - Hóa chất 2 (4x30ml): Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. Độ ổn định 14 ngày ở 2-8°C, 7 ngày ở 20-25°C. | 7 | Hộp
30 | 5 x 15 ml Packing Wash Solution - HumaClot Pro/ rửa thường quy hoặc tương đương | 5 x 15 ml | Dung dịch Wash Solution dùng để làm sạch kim hút nhằm ngăn ngừa nhiễm chéo trên máy HumaClot Pro. Quy cách: 5 x 15 ml. Thành phần của Wash Solution: - Buffered Salt Solution - Imidazole 0.1mol/l - HCl 0.1mol/l - Detergent 0.02% | 40 | Hộp
Cộng
31 | Hoá chất xét nghiệm khí máu | 1 hộp | Hoá chất xét nghiệm khí máu bao gồm: - 550mL Calibrant A Solution- Dung dịch Calibrant A 550 ml. Thành phần: 7.3–7.50 pH, 6-8% CO2, 21-25% 02, Buffer, Chất bảo quản, và wetting agen - 300mL Calibrant B Solution - Dung dịch Calibrant B 300 ml. Thành phần: 6.8–7.00 pH, 11-14% CO2, 0% 02,Buffer, Chất bảo quản, và wetting agent - 700mL Rinse Solution - Dung dịch hệ thống 700 ml. Thành phần: Buffer, Chất bảo quản, và wetting agent - Waste container - Bình đựng chất thải | 14 | Hộp
32 | Dung dịch rửa máy. | 1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (Không có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g | 24 | Hộp
33 | Hóa chất kiểm chuẩn cho test pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, Cl, mức 1; | 30 ống/hộp | Hoá chất kiểm chuẩn chất lượng mức 1 EasyQC Level 1 dùng cho máy phân tích khí máu Easyblood Gas và EasyStat của hãng Medica/Mỹ. Thành phần: EasyQC Level 1 chứa đệm bicarbonate, dung dịch electrolyte cân bằng O2, CO2, không chứa chất bảo quản và không chứa các thành phần có nguồn gốc từ người. Quy cách: 30 ống (ampules) x 1.7mL/hộp. | 6 | Hộp
34 | Hóa chất kiểm chuẩn cho test pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, Cl, mức 2; | 30 ống/hộp | Hoá chất kiểm chuẩn chất lượng mức 2 EasyQC Level 2 dùng cho máy phân tích khí máu Easyblood Gas và EasyStat của hãng Medica/Mỹ. Thành phần: EasyQC Level 2 chứa đệm bicarbonate, dung dịch electrolyte cân bằng O2, CO2, không chứa chất bảo quản và không chứa các thành phần có nguồn gốc từ người. Quy cách: 30 ống (ampules) x 1.7mL/hộp. | 6 | Hộp
35 | *Hóa chất kiểm chuẩn cho test pH, pCO2, pO2, Na, K, Ca, Cl, mức 1; | 30 ống/hộp | Hoá chất kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Hematocrit 2 mức cao và thấp dùng cho máy phân tích khí máu EasyStat của hãng Medica/Mỹ. Quy cách: 10 ống Level 1 + 10 ống Level 2/hộp Thành phần: Dung dịch Electrolyte. | 6 | Hộp
36 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Điện cực pCO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
37 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Điện cực pH dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
38 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Điện cực pO2 dùng cho máy khí máu Easyblood Gas và EasyStat hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
39 | Điện cực dùng cho máy khí máu hãng Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Điện cực tham chiếu dùng cho máy khí máu Easyblood Gas, EasyStat và máy điện giải EasyElectrolyte hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
40 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Bộ đường ống dùng cho máy khí máu Easyblood Gas hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
41 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | Kit | Bộ xử lý sự cố dùng cho máy khí máu Easyblood Gas hãng Medica/Mỹ | 1 | Kit
42 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Dụng cụ lấy mẫu dùng cho máy khí máu Easyblood Gas hãng Medica/Mỹ | 1 | Cái
43 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Dụng cụ lau kim hút mẫu dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ | 1 | Cái
44 | Vật tư tương thích dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | 1 cái | Bộ van dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ | 1 | Cái
45 | 200 ống capillary 75ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi), 250 thanh khuấy, 2 hạt từ (EBG capillary tube kit) | 200 ống capillary 75ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi), 250 thanh khuấy, 2 hạt từ | Ống mao dẫn lấy mẫu: 200 ống capillary 75ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi), 250 thanh khuấy, 2 hạt từ | 3 | Hộp
46 | 200 ống capillary 100ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi) | 200 ống capillary 100ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi) | Ống mao dẫn lấy mẫu: 200 ống capillary 100ul (2 lọ); 500 đầu nắp (túi) | 3 | Hộp
47 | Giấy in nhiệt 5 cuộn/hộp dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ tại đơn vị | 5 cuộn/hộp | Giấy in nhiệt 5 cuộn/hộp dùng cho máy khí máu Medica/Mỹ | 100 | Hộp
Cộng
48 | EasyLyte Na/K/Cl/Ca/Li Solutions Pack hoặc tương đương, 800mL | 800ml/hộp | *Pack EasyLyte Na / K / Cl / Ca / Li Solutions Pack sử dụng cho việc xác định định lượng của các ion Natri (Na +), Kali (K +), Clorua (Cl−), Canxi (Ca ++) và Lithium (Li +) trong huyết thanh, huyết tương người, máu toàn phần và nước tiểu (kết quả nước tiểu chỉ có thông số Na +, K + và Chỉ Cl-) bằng máy xét nghiệm điện giải EasyLyte expand. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; 1.25 mmol/L Ca++; 1.00 mmol/L Li+; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; 2.50 mmol/L Ca++; 0.40 mmol/L Li+; Buffer Chất bảo quản; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container | 18 | Hộp
49 | Điện cực tham chiếu | 1 cái | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li | 2 | Cái
50 | Điện cực quy chiếu Ca | 1 cái | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải Na/K/Ca/pH và Na/K/Cl/Ca/Li | 2 | Cái
51 | K+ Electrode | 1 cái | Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
52 | CL- Electrode | 1 cái | Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
53 | Ca++ Electrode | 1 cái | Điện cực Ca dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
54 | Dung dịch kiểm chuẩn | 2 x 10 ml | *Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 2 mức bình thường và bất thường. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | 4 | Hộp
55 | Dung dịch kiểm chuẩn 3 mức | 3 x 10 ml | *Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 3 mức: bình thường, cao và thấp. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | 4 | Hộp
56 | Daily Cleaning Solution Kit | 1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (Có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0.2 N), NH5F2 (0.05N) và muối. - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g | 24 | Hộp
57 | Wash Solution 50mL | 50 ml | *Dung dịch được sử dụng để làm hiệu quả hơn cho điện cực natri (Na +) cho máy điện giải EasyLyte. *Thành phần: Ammonium Bifluoride 0.1mol/L, nước khử ion hóa. | 2 | Hộp
58 | Bộ dây bơm cho máy điện giải | Hộp | Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải EasyLyte Na/K, Na/K/Cl và Na/K/Li | 4 | Chiếc
59 | Bộ phát hiện mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải | 1 cái | Bộ phát hiện mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
60 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | 2 cái | Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng Medica/Mỹ | 2 | Cái
Tổng cộng
61 | Que thử nước tiểu 11 thông số | 100 que/hộp | Que thử nước tiểu 11 thông số Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, máu, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid | 350 | Hộp
62 | Nước rửa đậm đặc | 1L/lọ | Nước rửa đậm đặc dành cho máy nước tiểu tự động | 10 | Lọ
63 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm | 8 ml/lọ | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu mức dương tính | 8 | Lọ
64 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu mức dương tính | 8 ml/lọ | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm nước tiểu mức dương tính | 8 | Lọ
Cộng
Phần 6Máy xét nghiệm miễn dịch Access2
65 | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 (Immunoassay System Reaction Vessels) | 16x98cái | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | 35 | Hộp
66 | Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 (Wash Bufer II) | 4x1950mL | - Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). | 25 | Hộp
67 | Cơ chất phát quang (Substrate) | 4x130mL | - Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | 14 | Hộp
68 | Dung dịch rửa máy hàng ngày (Citranox) | 1gallon | Thành phần chính: Acid hữu cơ. | 1 | Hộp
69 | Dung dịch rửa máy hàng ngày (Contrad 70) | 1L | - Thành phần: KOH 1-5% | 1 | Hộp
70 | Dung dịch rửa dùng cho dòng máy DxI (Unicel DxI Wash Buffer II) | 10L | - Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1) | 20 | Hộp
71 | Dung dịch kiểm tra máy (System Check Solution/81910) | 6x4mL | - Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit. | 1 | Hộp
72 | Hóa chất định lượng AFP (AFP) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 7 | Hộp
73 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng AFP (AFP Calibrators) | 7x2.5mL | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2 | Hộp
74 | Hóa chất định lượng CEA | 2x50test | - Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” - Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 8 | Hộp
75 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CEA (CEA Calibrators) | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên carcinoembryonic người ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1.000 ng/mL, trong dung dịch đệm phosphate, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 3 | Hộp
76 | Hóa chất định lượng PSA toàn phần (Hybritech PSA) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 4 | Hộp
77 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA toàn phần (Hybritech PSA Calibrators) | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 2 | Hộp
78 | Hóa chất định lượng T3 (Total T3) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). | 60 | Hộp
79 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T3 (Total T3 Calibrators) | 6x4mL | - Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | 6 | Hộp
80 | Hóa chất định lượng TSH (TSH (3rd IS)) | 2x100test | - Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | 30 | Hộp
81 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TSH (TSH (3rd IS) Calibrators) | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | 6 | Hộp
82 | Hóa chất định lượng T4 tự do (free T4) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | 60 | Hộp
83 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T4 tự do (free T4 Calibrators) | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6 | Hộp
84 | Hóa chất định lượng thyroglobulin (Thyroglobulin) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,1–500 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 4 | Hộp
85 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng thyroglobulin (Thyroglobulin Calibrators) | 6x2mL | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroglobulin người ở các nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 250 và 500 ng/mL, trong dung dịch đệm HEPES có BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 2 | Hộp
86 | Hóa chất định lượng (PAPP-A) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 1–5.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột, BSA, chất nền đệm TRIS, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột, liên hợp photphataza kiềm (bò), BSA, chất nền đệm photphataza, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Chất nền đệm TRIS, BSA, protein (chuột, bò, dê), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1d: Chất nền đệm TRIS, BSA, protein (chuột, bò, dê), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | 2 | Hộp
87 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PAPP-A (CALIBRATORS) | 6x1mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: PAPP-A gốc ở người ở các mức nồng độ xấp xỉ 50, 150, 500, 2.500 và 5.000 ng/mL, trong chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | 1 | Hộp
88 | Chất kiểm tra của xét nghiệm định lượng PAPP-A QC | 2x2.5mL+2x2.5mL+2x2.5mL | - Thành phần: QC1: PAPP-A tự nhiên ở người có nồng độ xấp xỉ 300 ng/mL, chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 QC2: PAPP-A tự nhiên ở người có nồng độ xấp xỉ 1.000 ng/mL, chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 QC3: PAPP-A tự nhiên ở người có nồng độ xấp xỉ 3.000 ng/mL, chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | 1
89 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần (Total βhCG (5th IS) Calibrators) | 6x4mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 3 | Hộp
90 | Hóa chất định lượng βhCG toàn phần (Total βhCG (5th IS)) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | 8 | Hộp
91 | Hóa chất định lượng Ferritin | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L). - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 70 | Hộp
92 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Ferritin (Ferritin Calibrators) | 6x4mL | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 ng/mL (mg/L) ferritin. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin ở gan người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 8 | Hộp
93 | Hóa chất định lượng CA 19-9 (GI Monitor) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 5 | Hộp
94 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 19-9 (GI Monitor Calibrators) | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 2 | Hộp
95 | Hóa chất định lượng CA 125 (OV Monitor) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 5 | Hộp
96 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 125 (OV Monitor Calibrators) | 6x2.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 2 | Hộp
97 | Hóa chất định lượng CA 15-3 (BR Monitor) | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | 5 | Hộp
98 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 15-3 (BR Monitor Calibrators) | 6x1.5mL | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 2 | Hộp
Trưởng khoa