## Sheet1
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2024-2026
( Đính kèm công văn số 600 /TTYT ngày 28/10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)
STT | Danh mục | Tên thương mại | Mã hiệu hàng hoá | Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật, và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Qui cách đóng gói | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng SX | Phân loại theo NĐ 98 | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Anti AB | Anti AB (IgM) | 816002 | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml. ISO-13485 | Lọ 10ml | 2023-2024 | Ai Cập | Spectrum Diagnostics | D | Lọ | 150
2 | Anti B | Anti B (IgM) | 814002 | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 1,0ml. ISO 13485 | Lọ 10ml | 2023-2024 | Ai Cập | Spectrum Diagnostics | D | Lọ | 150
3 | Anti D | Anti D (IgM+IgG) | 822002 | Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225 1,0ml. ISO-13485 | Lọ 10ml | 2023-2024 | Ai Cập | Spectrum Diagnostics | D | Lọ | 80
4 | Bát kền Ø8 cm | Bát Inox | Bát Inox | Chất liệu: Inox, đường kính 8cm | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | Cái | 20
5 | Bát kền Ø10 cm | Bát Inox | Bát Inox | Chất liệu: Inox, đường kính 10cm | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | Cái | 30
6 | Băng keo lụa | Băng dính lụa Alpheta 2.5cm x 5m | A2505 | Băng keo lụa nền Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate, trọng lượng 80 +/- 3 g/m², đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Lực dính 1.8 - 5.5 N/cm. Nguyên liệu các nước G7. Kích thước: 2.5cmx5m | Hộp/12 cuộn | 2023-2024 | Thổ Nhĩ Kỳ | Honnes Saglik Ve Endustriyel Urunleri A.S | A | Cuộn | 5000
7 | Băng dính lụa 5cm x 5m | Băng dính lụa Alpheta 5cm x 5m | A2505 | Băng keo lụa nền Taffeta trắng, 100 % sợi cellulose acetate, trọng lượng 80 +/- 3 g/m², đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lớp keo Oxide kẽm không dùng dung môi. Lực dính 1.8 - 5.5 N/cm. Nguyên liệu các nước G7. Kích thước: 5cmx5m | Hộp/6 cuộn | 2023-2024 | Thổ Nhĩ Kỳ | Honnes Saglik Ve Endustriyel Urunleri A.S | A | Cuộn | 5000
8 | Bộ nhuộm Gram | MELAB Color Gram Set | B250900 | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranine chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml | Bộ 4 chai 250ml | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty cổ phần Lavichem | A | Bộ | 2
9 | Cốc đờm | Cốc đờm |  | Chất liệu nhựa PP | Lẻ | 2024 | Việt Nam | Việt Nam |  | Cái | 500
10 | Cồn 90 độ | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ | Dung dịch trong, màu đồng nhất. Hàm lượng Etanol ở 20ºC: 70,7% (tt/tt) . Hàm lượng Aldehyd, tính theo mg acetadehyd/ lít cồn 100º : 2,25 mg/l. Can 30 lít | Can 30 lít | 2023-2024 | Việt Nam | Thuận Phát -Việt Nam | A | Lít | 2000
11 | Cồn sát khuẩn 70 º | Cồn 90 độ | Cồn 90 độ | Dung dịch trong, màu đồng nhất. Hàm lượng Etanol ở 20ºC: 90,3% (tt/tt) . Hàm lượng Aldehyd, tính theo mg acetadehyd/ lít cồn 100º : 1,5 mg/l. Can 30 lít | Can 30 lít | 2023-2024 | Việt Nam | Thuận Phát -Việt Nam | A | Lít | 3000
12 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Bộ dây lọc máu 2 in 1 | BAIN-BL-012 | Bộ dây chạy thận nhân tạo 2in1 Gồm 2 phần chính: Động mạch và Tĩnh mạch. 1a.Động mạch: - Dây chủ ID 4.5mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 3750 mm kèm theo : - Cổng tiêm thuốc - Cổng truyền dịch - Dây bơm máu đường kính 8.0*12*400mm (Pump) - Bầu chứa (OD:19-30mm,LD:130mm) 1b. Tĩnh mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 2700 mm kèm theo - Transducer Đo cảm biến tĩnh mạch - Cổng tiêm thuốc - Bầu chứa (OD:19-30mm,LD:130mm) gồm lưới lọc bên trong bầu. - Thể tích làm đầy (163±10%)mL - Ống dây được làm bằng vật liệu PVC theo tiêu chuẩn y tế, không chứa DEHP - Cổng tiêm thuốc chất liệu PVC + gel silicone (free latex) mềm có độ đàn hồi rất tốt 2. Phin lọc khí - Đóng gói từng bộ (một mặt giấy, một mặt trong suốt) nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát và thoát khí EO rất an toàn trước sử dụng. | 30 bộ/ thùng | 2023-2024 | Trung Quốc | Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd | B | Bộ | 2000
13 | Bộ dây lọc thận | Bộ dây lọc máu 4 in 1 | BAIN-BL-014 | Bộ dây chạy thận nhân tạo 4in1 Gồm 2 phần chính: Động mạch và Tĩnh mạch. 1a. Động mạch: - Dây chủ ID 4.5mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 3750 mm kèm theo : - Cổng tiêm thuốc - Cổng truyền dịch - Dây bơm máu đường kính 8.0*12*400mm (Pump) - Bầu chứa (OD:19-30mm,LD:130mm) 1b. Tĩnh mạch: - Dây chủ ID 4.6mm, OD 6.8mm tổng chiều dài dây 2700 mm kèm theo - Transducer Đo cảm biến tĩnh mạch - Cổng tiêm thuốc - Bầu chứa (OD:19-30mm,LD:130mm) gồm lưới lọc bên trong bầu. - Thể tích làm đầy (163±10%)mL -Ống dây được làm bằng vật liệu PVC theo tiêu chuẩn y tế, không chứa DEHP - Cổng tiêm thuốc chất liệu PVC + gel silicone (free latex) mềm có độ đàn hồi rất tốt 2. Phin lọc khí 3. Dây truyền dịch dài 1500mm 4. Túi xả 2L - Đóng gói từng bộ (một mặt giấy, một mặt trong suốt) nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát và thoát khí EO rất an toàn trước sử dụng. | 30 bộ/ thùng | 2023-2024 | Trung Quốc | Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd | B | Bộ | 1500
14 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | PS180 | Khoá điều chỉnh dòng chảy chất liệu nhựa ABS; Van thoát khí chất liệu nhựa PP và màng lọc PTFE; Bầu nhỏ giọt chất liệu nhựa PCV. Dây dài 180cm, kèm kim truyền 18G bằng thép không gỉ 304 và nhựa PP. Đầu nối khoá vặn xoắn chất liệu ABS. Kích thước lỗ lọc khí: 0,2 micromet. Tốc độ dòng chảy: 20 giọt/ phút. Kích thước lỗ lọc dịch 200 micromet. Đường kính trong của dây 2.9mm. Đường kính ngoài của dây 4.1mm. Tiệt trùng bằng khí EO. | Túi 1 bộ | 2023-2024 | Trung Quốc | Wenzhou K.L.F. Medical Plastics Co., Ltd | B | Bộ | 2000
15 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo |  | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate. - Diện tích: 1,3 m2. - Thể tích mồi: 78 ml. - Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 15 um. - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 263 ml/min; KoA: 1010 Creatinine : 229 ml/min Phosphate: 192 ml/min Vitamin B12: 116 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 24 Qủa / Thùng | 2024 | Nhật bản | Nipro Corporation Odate Factory | C | Quả | 1200
16 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo | B-16P | Màng lọc Lowflux, chất liệu Polyethersulfone không giãn nở khi tiếp xúc với máu và hóa chất bảo quản, không gây dị ứng, phản ứng sốt, rét, TMP Max 500mm Hg, diện tích màng 1.6m²; độ thanh thải ở lưu lượng 200ml/phút; Urea 188, Creatinine 180, Phosphate 179, Vitamin B12 117, hiệu suất siêu lọc (UFR): 23 ml/hr/mmHg, thể tích mồi: 85ml, Tiệt trùng bằng tia Gamma; Vỏ và nắp làm bằng nhựa PC (Polycarbonate), độ bền cao, không thấm khí. Tiêu chuẩn Iso 13485 | 24 Qủa / Thùng | 2023-2024 | Trung Quốc | Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd | C | Quả | 1200
17 | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc hút y tế khổ 0,8m | GH2 | Kích thước: 0,8m x 100m. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện. Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP, QCVN 01:2017/BCT | 100 mét/tệp | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành | A | Mét | 20000
18 | Nước cất 2 lần | Nước cất 2 lần |  | Nước cất tinh khiết, trong suốt không màu, không mùi | Can 20 lít | 2023-2024 | Việt Nam | Thuận Phát | Không áp dụng | Lít | 3000
19 | Ống nghiệm Heparin | Ống nghiệm Heparin (Lithium), APM-Việt Nam | HL-012 | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định . Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR). | 100 cái/khay | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú | A | Cái | 160000
20 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm EDTA (K2) | E2-012 | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút (Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng). Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR). | 100 cái/khay | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú | A | Cái | 115200
21 | Ống nghiệm lấy máu Natri citrat 3,8% | Ống nghiệm Natri Citrate 3.8% | C8-012 | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP,kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống . Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tương ứng2,94% đến 4,0%) và Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút,Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. Có chứng nhận CE (đạt chuẩn IVDR). | 100 cái/khay | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú | A | Cái | 57600
22 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | MCFD6330/16R2 | Kích thước: 63mm x 30m x 16mm. | Túi 1 cuộn | 2023-2024 | Trung Quốc | Dongguan Tianyin Paper Industry Co.Ltd | A | Cuộn | 1200
23 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | MC110140/142RS | Kích thước: 110MM X 140MM X 142RS | Túi 1 tập | 2023-2024 | Trung Quốc | Dongguan Tianyin Paper Industry Co.Ltd | A | Tập | 600
24 | Kim châm cứu số 10 | Kim châm cứu dạng gói thép không gỉ | Hwato | Cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,18 - 0,40)mm x (8 – 150) mm - Độ cứng của kim: 450~650 HV (theo thang độ cứng Vicke), tương ứng với đường kính kim 0,3≤d<0,45 Thân kim được làm bằng chất liệu chống ăn mòn tốt Lực châm đầu kim: Đường kính 0,12>=0,25mm lực 0,7N Đường kính 0,25<=0,35mm lực 0,8N Đường kính 0,35<=0,45mm lực 0,9N 10 vỉ nhôm x 10 kim (lấy từng kim). Kích thước : 0,18mmx25mm;0.18mmx40mm; 0,30mmx50mm; 0,30mmx25mm; 0,30mmx40mm; 0,25mmx25mm;0.25mmx30mm ; 0,25mmx40mm; 0,30mmx75mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE,FDA | Vỉ 10 cái | 2023-2024 | Trung Quốc | Suzhou Medical Appliance Factoty | B | Cái | 5000
25 | Lưỡi dao mổ | Lưỡi dao mổ | 9,10,11,12,12d, 13,14,15,15c, 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,34,36,36d | Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. Một lưỡi dao được đóng trong một túi nhôm, môt trăm túi nhôm đóng trong một hộp và được khử trùng bằng tia gamma. | Hộp 100 cái | 2023-2024 | Trung Quốc | Huaiyin Medical Instruments Co.,Ltd | B | cái | 6000
26 | Muối hoàn nguyên | Muối viên NaCl |  | Tồn tại ở dạng viên nén màu trắng, hòa tan tốt trong nước có vị mặn. Công thức hóa học: NaCl. Hàm lượng: 99.5% | Bao 25 kg | 2023-2024 | Ấn Độ | NAVKAR IMPEX | Không áp dụng | Kg | 1000
27 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Ống thông tiểu một nhánh | PU0301, PU0302, PU0303, PU0304 | Được làm từ 100% mủ cao su tự nhiên. Ống đỏ tròn đều, đầu nhẵn và chống xoắn. Chiều dài của ống: 40mm, đóng gói vô trùng. | Túi 20 cái | 2023-2024 | Trung Quốc | Zhejiang Renon Medical Instrument Co., Ltd | B | Sợi | 3000
28 | Thông Foley 2 nhánh | Ống thông tiểu 2 nhánh | GM-002-002 | Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. - Tiêu chuẩn ISO13485, CE | Hộp 10 cái | 2023-2024 | Trung Quốc | Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co., Ltd | B | Cái | 1500
29 | Huyết thanh coombs | Anti Human Globulin (Coombs) | 819001 | Huyết thanh chẩn đoán Spectrum Anti-Human Globulin để phát hiện in- vitro của lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người. Bảo quản từ 2-8 độ C. ISO 13485 | Hộp 100 test | 2023-2024 | Ai Cập | Spectrum Diagnostics | B | Lọ | 100
30 | Gạc thận ( Cục chèn cầm máu) | Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp vô trùng | GPTVT68 | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ: 20x18 sợi/ inch. Trọng lượng 25-27 g/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước: 12,3gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước: 0,105%. Độ ẩm: 4,62%. Tro sulfate: 0,05% Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không phát hiện. Hàm lượng chất béo: 0,032%. Độ trắng: 84.3%. Có kiểm nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Được đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA Hoa Kỳ; CE, GMP, QCVN 01:2017/BCT | 30 cái/gói | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành | B | Cái | 3000
31 | Test HCV | STANDARD™ Q HCV Ab Test | QHCV01B | - Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 97.67% - Độ đặc hiệu trên mẫu bệnh phẩm 100% (200/200), độ đặc hiệu trên mẫu phụ nữ mang thai 100% (204/204), độ đặc hiệu trên mẫu phản ứng chéo tiềm ẩn 100% - Không bị ảnh hưởng bởi các hợp chất thường hiện diện trong mẫu: Ribavirin, Caffein, Ethanol, máu toàn phần của phụ nữ mang thai,..Không phản ứng chéo với các chủng vi sinh vật: Viêm gan A, B, Influenza A/B, Dengue, Rotavirus, Syphillis, Rubella, Salmonella,... - Bảo quản: 2-40°C - Nằm trong danh sách WHO PQ - Kit thử ổn định 13 tuần ở nhiệt độ 55+1°C Thành phần chính: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng Ig Y gà, Đệm liên hợp: Kháng nguyên HCV NS3/NS4/NS5/lõi tái tổ hợp - keo vàng; Ig Y gà-keo vàng - Giới hạn phát hiện: 1. Genotype la: 7.54(S/CO) 2. Genotype 2b: 1.38(S/CO) 3. Genotype 3a: 1.53(S/CO) | Hộp 25 test | 2023-2024 | Hàn Quốc | SD Biosensor | D | Test | 10000
32 | Test HAV | STANDARD™ Q HAV IgM Test | QHAV01B | Phát hiện định tính kháng thể IgM kháng HAV trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 98,04% - Bảo quản: 2-40°C Kit thử ổn định 3 tháng ở nhiệt độ 601°C Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất - Thành phần chính: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người; Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng kháng HAV; Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng HAV-vàng; kháng thể kháng HAV tự nhiên tinh khiết | Hộp 25 test | 2023-2024 | Hàn Quốc | SD Biosensor | B | Test | 1000
33 | Test HBSAg | STANDARD™ Q HBsAg Test | QHBS01G | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B( HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Ôn định 8 tuần tại 55 +/-1°C . Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40°C Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, S. pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (HIN1, H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella typhi, Rotavirus typ I, II, I, IV Không có phản ứng gây nhiễu với: mẫu Lipid máu (Triglycerides/Cholesterol), chất chống đông máu, kháng thể người kháng chuột, máu toàn phần của phụ nữ mang thai, máu có nồng độ hemoglobin tăng cao, huyết thanh có các yếu tố dạng thấp (RF factor), mẫu có nồng độ protein phản ứng C tăng cao. -Thành phần chính: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng HBs; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY-gà Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 0,15mg Kháng thể đơn dòng kháng lg Y gà: 0,6 0,12g - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08 0,16ug - Ig Y gà- gắn keo vàng: 0,015 $ 0,003ug - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chúng ADR và chúng AYW từ nồng độ 0.01562 ng/ml, và chúng ADW từ nồng độ 0.03125 pg/ml - Khay thử được đóng gói từng túi nhôm riêng lẻ, có túi hút ẩm; Bộ kit cung cấp bao gồm khay thử và ống pipet nhựa dùng 1 lần. | Hộp 25 test | 2023-2024 | Hàn Quốc | SD Biosensor | D | Test | 15000
34 | Test HIV | STANDARD™ Q HIV 1/2 Ab 3-Line Test | QHIV02B | Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Bộ xét nghiệm bao gồm khay thử ( trong từng túi riêng lẻ), ống mao dẫn, dung môi xét nghiệm, kim chích, bông cồn - Thành phần chính: Vạch thứ T1: protein tái tổ hợp gp41 của HIV-1, gp41 của HIV-1 phân nhóm 0; Vạch thử T2: gp36 của HIV-2; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm liên hợp: cộng hợp gp41 của HIV-1 keo vàng/gp41 của HIV-1 phân nhóm O keo vàng; gp36 của HIV-2 keo vàng, - Bảo quản: 2-40°C - Nằm trong danh sách WHO PQ. Giới hạn phát hiện: Kháng thể kháng HIV-1:11.88 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12, kháng thể kháng HIV-2:102.6 S/CO ở độ pha loãng 2^-10, kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: 154.5S/CO ở độ pha loãng 2^-7. | Hộp 25 test | 2023-2024 | Hàn Quốc | SD Biosensor - Hàn Quốc | D | Test | 15000
35 | Kim chạy thận nhân tạo 16G x1" HTC-30W | Kim chạy thận nhân tạo | AVF neeedle 16Gx1*HTC 30W | * Kim (AVF canula) - Kim: thép không gi SUS 304 tiêu chuẩn y tế - Chiều dài kim: 25mm - Đường kính trong kim: 1,45mm - Đường kính ngoài kim: 1,60mm - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt - Thành kim siêu mỏng phủ silicone *Dây gắn với kim (AVF Tube) - Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: 300mm - Đường kính trong dây: 3,5mm - Đường kính ngoài dây: 5,5mm - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate dễ quan sát - Cánh bướm xoay, màu xanh lá. Trên cánh có gờ chống trượt anti-slip và cỡ kim in nổi - Đầu nối Luerlock - Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắc chắn - Tiệt trùng ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 500 cái/thùng | 2024 | Thái lan | Nipro ( Thailand) Corporation Limited | B | Cái | 10000
36 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận - A.V. Fistula Needle | 90233 90234 90235 | • Kim bướm thận nhân tạo • Kim dùng kết nối với dây lọc máu khi thực hiện quá trình chạy thận. • Kim sắc vát 3 có back eye giảm thiểu chấn thương cho bệnh nhân. • Kim phủ silicon mỏng • Ống làm bằng nhựa PVC, mềm mại, mờ và kháng xoắn • Cánh bướm cố định • Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO, CE, FSC Châu Âu • Chiều dài kim: 25mm (+/- 0.1mm) Chiều dài ống: 30cm, Đường kính: ID: 3.5mm, OD: 5.5mm Đường kính kim (mm) 90233: 15G: 1.82 - 1.84 90234: 16G: 1.64 - 1.66 90235: 17G: 1.46 - 1.48 | Hộp 50 cái | 2023-2024 | Cộng hòa Ấn Độ | Poly Medicure Limited | B | Cái | 6000
37 | Kéo thẳng nhọn dài 16-18 cm | Kéo thẳng nhọn dài 16-18 cm | 13-124 (16cm) 13-126 (18cm) | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16-18cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 50
38 | Phẫu tích không mấu dài 16-18cm | Phẫu tích không mấu dài 16-18cm | 15-123 (16cm) 15-114 (18cm) | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16-18cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 30
39 | Hộp đựng bông cồn phi 10 cm | Hộp đựng bông cồn phi 10 cm |  | Chất liệu: Inox, Kích thước 10x8cm | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | Chiếc | 50
40 | Khay inox | Khay Inox 30x40cm |  | Chất liệu: Inox. Kích thước: 30x40 cm | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | cái | 20
41 | Kéo thẳng | Kéo thẳng 11cm | 13-530 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 11cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Chiếc | 30
42 | Khay inox | Khay Inox 22x32cm |  | Chất liệu: Inox. Kích thước: 22x32 cm | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | cái | 10
43 | Hộp chống sốc | Hộp chống sốc Inox |  | Chất liệu Inox. Kích thước 16x7x3cm | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | Cái | 50
44 | Khay hạt đậu | Khay Inox 400ml |  | Khay hạt đậu chất liệu Inox, dung tích 400ml | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | Cái | 20
45 | Hộp dụng cụ inox | Hộp chống sốc Inox |  | Chất liệu Inox. Kích thước 16x7x3cm | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | Hộp | 10
46 | Kéo cong đầu tù 16cm | Kéo cong đầu tù 16cm | 13-134 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 30
47 | Khay quả đậu inox 800ml | Khay Inox 800ml |  | Khay hạt đậu chất liệu Inox, dung tích 800ml | Túi 1 cái | 2023-2024 | Việt Nam | Bình An | Không áp dụng | Cái | 30
48 | Kéo thẳng đầu nhọn 16cm | Kéo thẳng đầu nhọn 16cm | 13-124 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 30
49 | Kéo thẳng đầu nhọn 16cm | Kéo thẳng đầu nhọn 16cm | 13-124 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 30
50 | Kéo phẫu thuật dài 20cm | Kéo phẫu thuật dài 20cm | 13-252 va 13-242 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 20cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Chiếc | 30
51 | Kéo cong đầu tù 16cm | Kéo cong đầu tù 16cm | 13-134 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 16cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 30
52 | Kéo cong nhọn 20cm | Kéo cong nhọn 20cm | 13-158 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 20cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 30
53 | Kéo cong nhọn 20cm | Kéo cong nhọn 20cm | 13-158 | Chất liệu thép y tế không gỉ, kích thước 20cm | túi 1 cái | 2023-2024 | Pakistan | Simaeco traders | A | Cái | 30
54 | Hemoclip liền cán dùng một lần (2) | clip cầm máu liền tay cầm (Hemoclip) | AF-D2423JZR-11 AF-D2423JZR-14 | Có thể xoay được 360 độ, đóng mở nhiều lần, tay cầm lắp sẵn. Đường kính ngoài của ống khoảng 2,4mm; tương thích với kênh ống soi 2,8mm Độ mở 11mm-14mm, góc hàm 135 độ Chiều dài: 2300mm. Đạt chứng nhận: ISO,CE |  | 2023-2024 | Trung Quốc | ALTON (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd | B | Cái | 100
55 | Pank gắp sỏi niệu quản | Pank gắp sỏi niệu quản |  | KẸP, gắp sỏi niệu quản |  | 2024 | Đức | Karl Storz | Không áp dụng | Cái | 2
56 | Pank gắp sonde JJ thân mềm | Pank gắp sonde JJ thân mềm |  | kẹp gắp sonde JJ |  | 2024 | Đức | Karl Storz | Không áp dụng | Cái | 1
57 | Rọ bắt sỏi thận- niệu quản các cỡ | Rọ bắt sỏi thận- niệu quản các cỡ | SPRBXXXX | Rọ lấy sỏi vô trùng các cỡ |  | 2024 | Đức | Urotech | B | Cái | 5
58 | Test nhanh kháng nguyên sốt xuất huyết | STANDARD™ Q Dengue NS1 Ag Test | QDEN01G | phát hiện các kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue trong huyết thanh, huyết tương hoặc mẫu máu toàn phần người - Độ nhạy tương quan: 92,42 % (183/198) - Độ đặc hiệu tương quan: 98,7% (222/225) - Kít thử ổn định ít nhất 8 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C - Giới hạn phát hiện (Đối với Den-1, 2, 3, 4) là: 3,9 ng/ml Không xảy ra phản ứng chéo với các chủng sau: Chikungunya vi rút, Zika vi rút, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella (Typhi), Rotavirus typ I, Rotavirus typ II, Rotavirus typ III, Rotavirus typ IV, mẫu dương tính kháng nguyên HBV, Mẫu dương tính với CMV Ab, mẫu từ người đã tiêm phòng vaccin vi rút sốt vàng, Vi rút viêm não Nhật Bản, vi rút HAV, Rubella vi rút Bảo quản: 2-40oC Thành phần chính: Vạch thử T: Kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1, Vạch chứng C: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà, Đệm vàng: Kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1-liên hợp vàng, IgY gà-liên hợp vàng | 25 test/Hộp | 2023-2024 | Hàn Quốc | SD Biosensor | C | Test | 1500
59 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (Acid) | HD PLUS 144 A | 8750303 | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708.69g • Kali clorid: 67.10g • Calciclorid.2H2O: 99.24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid acetic băng: 81.00g • Glucose H2O : 494.99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | 2 can/thùng | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty TNHH B. Braun Việt Nam | C | Can | 1000
60 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (Bicarbonat) | HD PLUS 8,4 B | 8750304 | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | 2 can/thùng | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty TNHH B. Braun Việt Nam | C | Can | 1000
61 | Túi camera vô trùng | Túi camera vô trùng | TCMR | 1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2,2mm x60 cm 2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2,2mm x 30cm Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai. + Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, ko kích ứng da… Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; chứng nhận CE, GMP | 1 cái/ gói | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành | A | Cái | 2000
62 | Test xét nghiệm nhanh HIV (Detemine) | STANDARD™ Q HIV 1/2 Ab 3-Line Test | QHIV02B | Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. -Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. -Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Bộ xét nghiệm bao gồm khay thử ( trong từng túi riêng lẻ), ống mao dẫn, dung môi xét nghiệm, kim chích, bông cồn - Thành phần chính: Vạch thứ T1: protein tái tổ hợp gp41 của HIV-1, gp41 của HIV-1 phân nhóm 0; Vạch thử T2: gp36 của HIV-2; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng Ig Y gà; Đệm liên hợp: cộng hợp gp41 của HIV-1 keo vàng/gp41 của HIV-1 phân nhóm O keo vàng; gp36 của HIV-2 keo vàng, - Bảo quản: 2-40°C - Nằm trong danh sách WHO PQ. - Giới hạn phát hiện: Kháng thể kháng HIV-1:11.88 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12, kháng thể kháng HIV-2:102.6 S/CO ở độ pha loãng 2^-10, kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ 0: 154.5S/CO ở độ pha loãng 2^-7. | 25Test/Hộp | 2023-2024 | Hàn Quốc | SD Biosensor | D | Test | 1500
63 | Dung dịch Khử khuẩn mức độ cao | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao ortho-Phthalaldehyde CIDEX OPA 3,78L | 20391 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate, EPO - TEK 353 epoxy), có que thử. - Tương thích với dụng cụ của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz, đèn nội soi Fujinon) - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, nấm, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis), theo các tiêu chuẩn: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 14476 - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | Can 3,78 lít | 2023-2024 | Anh | Systagenix Wound Management Manufacturing Limited | C | Can | 100
64 | Dung dịch ngâm khử khuẩn và trùng dụng cụ lạnh Anios 2% | STERANIOS 2% | 382034 | Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6 Khử khuẩn mức độ cao: 10 phút. Đạt tiêu chuẩn EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17111 Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử). | Can 5 lít | 2023-2024 | Pháp | Laboratoires Anios | C | Can | 100
65 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | OPASTER ANIOS | 2504.028 | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA). Đạt các tiêu chuẩn: - Diệt khuẩn EN 14561 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae...) - Diệt nấm EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger...) - Diệt vi khuẩn lao EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium...) - Diệt bào tử trong 30 phút theo EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - Diệt virus EN 17111 (Adenovirus...) Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm. | Can 5L | 2023-2024 | Pháp | Laboratoires Anios | C | Can | 80
66 | TEST NHANH Adeno virus | STANDARD™ Q Rota/Adeno Ag Test | QRAC01G | Xét nghiệm miễn dịch nhanh, định tính để phát hiện kháng nguyên Rotavirus và kháng nguyên Adenovirus trong mẫu phân của người - Đối với Rotavirus: Độ nhạy 100% (95%CI: 96.34 -100.00%); Độ đặc hiệu 96.75% (95%CI: 92.59-98.94%) so với PCR và ELISA; Giới hạn phát hiện Xấp xỉ 2.3 x 106 ~1.15 x 106 PFU/ml - Đối với Adenovirus: Độ nhạy 97.89% (95%CI: 92.60-99.74%); Độ đặc hiệu 99.25% (95%CI: 95.91-99.98%) so với PCR và ELISA; Giới hạn phát hiện Xấp xỉ 2.34 x 104 ~1.17 x 104 PFU/ml - Kit thử ổn định ít nhất 9 tháng ở nhiệt độ 55±1°C - Không phản ứng chéo với các tác nhân thường gây bệnh đường hô hấp (S.pneumoniae, Influenza A (H1N1, H3N2), influenza B); bệnh do véc tơ truyền (Chikungunya, Zika); Bệnh đường tiêu hóa (E.coli, Samonella B/C/D/typhi, Clostridium difficile,....) Thành phần chính: Vạch thử T1: Kháng thể đơn dòng chuột kháng Adenovirusl; Vạch thử T2 : Kháng thể đơn dòng chuột kháng Rotavirus; Vạch chứng C: kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG thỏ; Đệm vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng Adenovirus-vàng; kháng thể đa dòng thỏ kháng Rotavirus-vàng | Hộp 25 test | 2023-2024 | Hàn Quốc | SD Biosensor | B | Test | 500
67 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | Băng bó bột 10cm x 2.7m | BBB2 | Băng bó bột được làm từ vải nền là loại vải dệt bằng sợi cotton, polyetste và thạch cao, không có dung môi. Băng bó bột chỉ sử dụng 1 lần, đảm bảo vệ sinh, không gây dị ứng cho người sử dụng, thuận tiện khi thao tác chuyên môn. Băng bó bột được cuộn tròn nhưng không khít chặt, cho phép thấm ướt vào lớp trong khi ngâm băng vào nước trước khi sử dụng Mật độ sợi, sợi/cm vải nền: theo hàng dọc: 10 ± 0.5, theo hàng ngang: 8 ± 0.5. Khối lượng vải nền: 25± 0.5 g/m2. Thời gian bão hòa: ≤ 10s, Thời gian đóng rắn: ≤ 8 .Kích thước 10cm x 2.7m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE, FDA, GMP | 1 cuộn/ gói | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành | A | Cuộn | 2000
68 | Băng bột bó loại 15cm x 2.7m | Băng bó bột 15cm x 2.7m | BBB2 | Băng bó bột được làm từ vải nền là loại vải dệt bằng sợi cotton, polyetste và thạch cao, không có dung môi. Băng bó bột chỉ sử dụng 1 lần, đảm bảo vệ sinh, không gây dị ứng cho người sử dụng, thuận tiện khi thao tác chuyên môn. Băng bó bột được cuộn tròn nhưng không khít chặt, cho phép thấm ướt vào lớp trong khi ngâm băng vào nước trước khi sử dụng Mật độ sợi, sợi/cm vải nền: theo hàng dọc: 10 ± 0.5, theo hàng ngang: 8 ± 0.5. Khối lượng vải nền: 25± 0.5 g/m2. Thời gian bão hòa: ≤ 10s, Thời gian đóng rắn: ≤ 8 .Kích thước 15cm x 2.7m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE, FDA, GMP; | 1 cuộn/ gói | 2023-2024 | Việt Nam | Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại An Lành | A | Cuộn | 2000
69 | Acid Citric | Acid Citric |  | Tồn tại ở dạng bột tinh thể màu trắng, hòa tan tốt trong nước có vị chua, bị hút ẩm khi để ngoài không khí lâu. Hàm lượng: 99.5% - 100.5% | Bao 25 kg | 2023-2024 | Trung Quốc | Shandong Ensign Industry Co.,Ltd | Không áp dụng | Kg | 600
70 | Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ | Ống nội khí quản có khớp các số | 87430; 87435; 87440; 87445;87450; 87455; 87460; 87465; 87470; 87475; 87480; 87485 | Chất liệu ống PVC không chứa DEHP Tiệt trùng bằng ethylene oxide. Có thể sử dụng ống ≤ 29 ngày. Đầu ống nối 15mm, vạch đánh dấu độ sâu dọc theo thân ống, đường cong sinh lý vạch cản quang chạy dọc thân ống. Đầu ống bo tròn với mắt Murphy eye. Các ống: 3.0mm ( đường kính ngoài 4.4mm, đường kính bóng 7.8mm, chiều dài 160mm ); 3.5mm ( đường kính ngoài 5.0mm, đường kính bóng 9.6mm, chiều dài 180mm );4.0mm (đường kính ngoài 5.7mm, đường kính bóng 9.6mm, chiều dài 200mm);4.5mm ( đường kính ngoài 6.3mm, đường kính bóng 13.0mm, chiều dài 220mm ); 5.0mm (đường kính ngoài 6.9mm, đường kính bóng 20.9 mm, chiều dài 240mm); 5.5mm(đường kính ngoài 7.5mm, đường kính bóng 21.8 mm, chiều dài 270mm), 6.0mm (đường kính ngoài 8.2mm, đường kính bóng 23.9 mm, chiều dài 280mm); 6,5(đường kính ngoài 8.9mm, đường kính bóng 24.7 mm, chiều dài 290mm), 7.0mm (đường kính ngoài 9.5mm, đường kính bóng 28.2 mm, chiều dài 300mm), 7.5mm (đường kính ngoài 10.2mm, đường kính bóng 28.7mm, chiều dài 310mm), 8.0mm (đường kính ngoài 10.8mm, đường kính bóng 32.3 mm, chiều dài 320mm), 8.5mm (đường kính ngoài 11.4mm, đường kính bóng 32.9 mm, chiều dài 330mm) . Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FSC | 10 cái/ hộp. | 2023-2024 | Mexico | Covidien | B | cái | 1500
Tổng cộng 70 mặt hàng