## Sheet1
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi : Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Viêt Nam
( Đính kèm công văn số 560 /TTYT ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa)
STT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng
1 | Anti AB | Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Lọ | 150
2 | Anti B | - Định tính phát hiện nhóm máu B trong mẫu máu người. - Dạng: lỏng. - Lọ 10ml - Độ nhạy : 100 %; - Độ đặc hiệu: 100 %; - Độ chính xác 100% -Giấy phép lưu hành - Đạt chuẩn ISO 13485, CFS | Lọ | 150
3 | Anti D | - Định tính phát hiện type Rho (D) trong mẫu máu người. - Dạng: lỏng. - Lọ 10ml - Giấy phép lưu hành - Đạt chuẩn ISO 13485, CFS | Lọ | 80
4 | Bát kền Ø8 cm | Chất liệu: Inox Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 20
5 | Bát kền Ø10 cm | Chất liệu: Inox Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 30
6 | Băng keo lụa | Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng, số sợi 44x18/cm². Bờ răng cưa hai bên giúp xé dễ dàng, không cần dùng kéo. Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: 2,5cm x 5m. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 | Cuộn | 5000
7 | Băng dính lụa 5cm x 5m | Kích thước: 5cm x 5m. Vải lụa 100% cellulose acetate, keo oxyd kẽm. Đạt tiêu chuẩn ISO/CE | Cuộn | 5000
8 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranine chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm | BỘ | 2
9 | Cốc đờm | Chất liệu nhựa màu trắng, có nắp, dùng đựng bệnh phẩm | Cái | 500
10 | Cồn 90 độ | Theo bản đáp ứng kỹ thuật đính kèm | Lít | 2000
11 | Cồn sát khuẩn 70 º | Thành phần: Ethanol 70%, Nước tinh khiết. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2003; | Lít | 3000
12 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Bộ dây chạy thận bao gồm dây động mạch và dây tĩnh mạch, dây truyền dịch, túi xả và 1 transducer. * Buồng nhỏ giọt (đường kính trong x ngoài x chiều dài): 20 x 23 x 120.1 mm; * Dung tích buồng nhỏ giọt: 20 ml *Đường kính dây bơm (8.0x12.2x400 mm) không rò rỉ máu, * Đường kính dây chính 4.5x6.8mm *Thể tích mồi: 138.9 ±10% ml, * Túi xả 2000ml *Dây truyền dịch, chất liệu PVC * Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. * Tương thích với nhiều loại máy chạy thận. * Tiệt trùng bằng khí EO * Tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EU | Bộ | 2000
13 | Bộ dây lọc thận | - Một bộ dây bao gồm: dây động mạch, dây tĩnh mạch, dây truyền dịch, túi xả và 2 Bộ chuyển đổi bảo vệ (transducer) - Chất liệu: PVC, Non - DEHP - Đường kính dây bơm máu: + ID: 8mm. + OD: 12mm. - Tiệt trùng EO | Bộ | 1500
14 | Dây truyền máu | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài ≥1500mm hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml | Bộ | 2000
15 | Quả lọc thận nhân tạo | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate . - Diện tích: 1,3 m2. - Thể tích mồi: 78 ml. - Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 263 ml/min; (KoA: 778) Creatinine : 229 ml/min Phosphate: 192 ml/min Vitamin B12: 116 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 1200
16 | Quả lọc thận nhân tạo | Chất liệu màng: Micro-undulated Polysulfone -Diện tích màng 1.6 m2 -Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg): 17.1 -Thể tích mồi: 86 ml -Với tốc độ bơm máu 300ml/phút thì hệ số lọc: Urea: 257 (ml/phút), Creatinine: 229 (ml/phút) -TMP tối đa 500mmHg -Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm. Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Hơi nước Tiêu chuẩn EU, ISO 13485:2016. | Quả | 1200
17 | Gạc hút y tế khổ 0,8m | - Gạc hút y tế khổ ≥ 0,8m. Được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Mét | 20000
18 | Nước cất 2 lần | Trong suốt, không vẩn đục | Lít | 3000
19 | Ống nghiệm Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, mắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 5 - 10 phút, nhãn màu đen, có phiếu kiểm định chất lượng của cơ quan kiểm định. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE. | Cái | 160000
20 | Ống nghiệm EDTA | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm, nắp xanh dương,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml; 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml; 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ muối EDTA phải ở trong khoảng từ 1,2 mg đến 2mg EDTA khan trên 1ml máu, và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE. | Cái | 115200
21 | Ống nghiệm lấy máu Natri citrat 3,8% | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 100%, mắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng trong của ống. Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có phiếu phân tích chất lượng của cơ quan chức năng kiểm định với nồng độ của dung dịch trinatri citrate dihydrat phải ở trong khoảng từ 0,1mol/l đến 0,136mol/l (tương ứng 2,94% đến 4,0%) và chịu được lực quay ly tâm gia tốc 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút, dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE. | Cái | 57600
22 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần. Kích thước: 63mm x 30m x 16mm | Cuộn | 1200
23 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần không dòng kẻ NIHONKOHDEN FQS 110-2-140 CODE: 110140/143S Kích thước: 110 mm x 140 mm x 143 sheets, dùng cho máy điện tim. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016; CFS. Túi 1 tập | Tập | 600
24 | Kim châm cứu số 10 | Kim châm cứu vô trùng các cỡ dùng một lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 5000
25 | Lưỡi dao mổ | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 6000
26 | Muối hoàn nguyên | Muối (Natriclorua) tinh, dạng viên, thành phần: NaCl > 99% | Kg | 1000
27 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Làm bằng cao su thiên nhiên, tráng silicon | Sợi | 3000
28 | Thông Foley 2 nhánh | Kích thước bóng: 30cc Các số: 12fr (đường kính trong 4.0mm), 14fr ( đường kính trong 4.7mm), 16fr ( đường kính trong 5.3mm), 18fr ( đường kính trong 6.0mm), 20fr ( đường kính trong 6.7mm), 22fr ( đường kính trong 7.3mm), 24fr ( đường kính trong 8.0mm), 26fr ( đường kính trong 8.7mm), 28fr ( đường kính trong 9.3mm). Chiều dài 40 cm. Tốc độ dòng chảy >70cm3/phút (12Fr) >100cm3/ phút (14-24Fr) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | Cái | 1500
29 | Huyết thanh coombs | Huyết thanh chẩn đoán Spectrum Anti-Human Globulin để phát hiện in- vitro của lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người | Lọ | 100
30 | Gạc thận ( Cục chèn cầm máu) | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Tốc độ hút nước ≤5 giây. Hàm lượng chất tan trong nước: ≤ 0,5%. Độ ngậm nước 10gr nước/1gr gạc. Quy cách: 3,5cm*4,5 cm, 80 lớp, vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận đăng ký FDA và CE. | Cái | 3000
31 | Test HCV | Phát hiện định tính kháng thể HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Không bị ảnh hưởng bởi các hợp chất thường hiện diện trong mẫu: Ribavirin, Caffein, Ethanol, máu toàn phần của phụ nữ mang thai,... Không phản ứng chéo với các chủng vi sinh vật: Viêm gan A, B, Influenza A/B, Dengue, Rotavirus, Syphillis, Rubella, Salmonella,... Độ nhạy: 98,9%; Độ đặc hiệu: 100% Bảo quản: 2-40°C WHO PQ. Hộp 100 test | Test | 10000
32 | Test HAV | Test thử Bioline™ HAV IgG/IgM được thiết kế để đồng thời phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút viêm gan A ở huyết thanh hoặc huyết tương người. Test thử Bioline™ HAV IgG/IgM có 3 vạch được phủ sẵn trên bề mặt màng: “G” (vạch thử HAV IgG), “M” (vạch thử HAV IgM) và “C” (vạch chứng). | Test | 1000
33 | Test HBSAg | Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Ổn định 8 tuần tại 55 +/-1oC. Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40oC Không phản ứng chéo với: Chikungunya, Zika, S.pneumoniae, S.pyogenese, Legionella pneumoniae, Malaria Plasmodium falciparum, Malaria Plasmodium vivax, Influenza A (H1N1, H3N2), Influenza B, E.coli (k99), Salmonella typhi, Rotavirus typ I, II, III, IV -Thành phần chính: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng HBs; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY-gà Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng ADR và chủng AYW từ nồng độ 0.01562 µg/ml, và chủng ADW từ nồng độ 0.03125 µg/ml - Khay thử được đóng gói từng túi nhôm riêng lẻ, có túi hút ẩm; Bộ kit cung cấp bao gồm khay thử và ống pipet nhựa dùng 1 lần. | Test | 15000
34 | Test HIV | ‘- Phát hiện định tính tất cả các kháng thể đặc hiệu với HIV-1 bao gồm nhóm phụ O và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch người. - Độ nhạy: 99.78% với mẫu huyết tương, 99.84% với mẫu huyết thanh, 99.01% với mẫu máu toàn phần tĩnh mạch, 100% với mẫu máu toàn phần mao mạch - Độ đặc hiệu: 100% với mẫu huyết tương và máu toàn phần, 99.92% với mẫu huyết thanh. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% đối với HIV-1 và HIV-2 - Bộ xét nghiệm bao gồm khay thử ( trong từng túi riêng lẻ), ống mao dẫn, dung môi xét nghiệm, kim chích, bông cồn - Thành phần chính: Vạch thử T1: protein tái tổ hợp gp41 của HIV-1, gp41 của HIV-1 phân nhóm O; Vạch thử T2: gp36 của HIV-2; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà; Đệm liên hợp: cộng hợp gp41 của HIV-1 keo vàng/gp41 của HIV-1 phân nhóm O keo vàng; gp36 của HIV-2 keo vàng, - Bảo quản: 2-40oC - Nằm trong danh sách WHO PQ. - Giới hạn phát hiện: Kháng thể kháng HIV-1:11.88 (S/CO) ở độ pha loãng 2^-12, kháng thể kháng HIV-2:102.6 S/CO ở độ pha loãng 2^-10, kháng thể kháng HIV-1 nhóm phụ O: 154.5S/CO ở độ pha loãng 2^-7 | Test | 15000
35 | Kim chạy thận nhân tạo 16G x1" HTC-30W | * Kim (AVF canula) - Kim: thép không gỉ SUS 304 tiêu chuẩn y tế - Chiều dài kim: 25mm - Đường kính trong kim: 1,45mm - Đường kính ngoài kim: 1,60mm - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt - Thành kim siêu mỏng phủ silicone *Dây gắn với kim (AVF Tube) - Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: 300mm - Đường kính trong dây: 3,5mm - Đường kính ngoài dây: 5,5mm - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate dễ quan sát - Cánh bướm xoay, màu xanh lá. Trên cánh có gờ chống trượt anti-slip và cỡ kim in nổi - Đầu nối Luerlock - Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắc chắn - Tiệt trùng ETO - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Cái | 10000
36 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim cỡ 16G. Bao gồm loại cánh xoay. Thiết kế backeye. Chiều dài kim 25mm. Kim làm tối thiểu bằng thép không rỉ và được bao bọc tối thiểu bằng silicone. Thành kim mỏng cho phép lưu lượng máu tối đa | Cái | 6000
37 | Kéo thẳng nhọn dài 16-18 cm | Kéo dài 16-18 cm, 2 đầu nhọn. Chất liệu được làm từ inox hoặc thép không gỉ, sắc bén, thích hợp dùng trong phẫu thuật. | Cái | 50
38 | Phẫu tích không mấu dài 16-18cm | Chất liệu thép không gỉ, 2 đầu nhỏ, Không mấu, dài 16-18cm | Cái | 30
39 | Hộp đựng bông cồn phi 10 cm | Hộp đựng bông cồn phi 10 cm | Chiếc | 50
40 | Khay inox | Kích thước: 40x30x 2 cm | cái | 20
41 | Kéo thẳng | 20 cm | Chiếc | 30
42 | Khay inox | Kích thước: 40x30x 2 cm | cái | 10
43 | Hộp chống sốc | Hộp chống sốc, làm bằng chất liệu inox dùng trong y tế | Cái | 50
44 | Khay hạt đậu | Chất liệu: Inox | Cái | 20
45 | Hộp dụng cụ inox | 17x 7x 3 cm ±5% | Hộp | 10
46 | Kéo cong đầu tù 16cm | Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 30
47 | Khay quả đậu inox 800ml | Chất liệu: Inox Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 30
48 | Kéo thẳng đầu nhọn 16cm | Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 30
49 | Anti A | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml. ISO-13485 | Lọ | 150
50 | Kéo phẫu thuật dài 20cm | Kéo Metzenbaum-Fino, cán vàng, dạng mảnh, cong, hai đầu tù, dài 200 mm | Chiếc | 30
51 | Kéo cong đầu tù 16cm | Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 30
52 | Kéo cong nhọn 20cm | Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 30
53 | Kéo cong nhọn 20cm | Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: ISO 13485, ISO 9001. Sai số kích thước: ±5% Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | Cái | 30
54 | Hemoclip liền cán dùng một lần (2) | Dùng cho máy có kênh sinh thiết ≥ 2.8mm;Đường kính: 2.6mm;Chiều dài: 2300mm;Chiều rộng mở: 11mm | Cái | 100
55 | Pank gắp sỏi niệu quản | Pank (forcep) gắp sỏi niệu quản, kích thước 4Fr, chiều dài 60cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Sản xuất năm 2023 trở về sau | Cái | 2
56 | Pank gắp sonde JJ thân mềm | Pank (forceps) gắp, thân mềm, hàm hoạt động kép, cỡ 7Fr., chiều dài 40cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Sản xuất năm 2023 trở về sau | Cái | 1
57 | Rọ bắt sỏi Thận - Niệu quản các cỡ | - Đường kính: 1.9Fr, 2.4Fr, 3.0Fr. Dài 90cm và 120cm. - Chất liệu Nitinol chống xoắn, thiết kế linh hoạt cho toàn bộ phạm vi 270 độ. - Độ mở rọ: 12-16mm . - Đầu rọ được thiết kế trơn nhẵn giúp tiếp cận sỏi dễ dàng và tránh làm tổn thương niệu quản. - Rọ được thắt nút chắc chắn, ngăn chặn chuyển động của dây. - Đầu 1.9Fr nhỏ gọn cung cấp khả năng lưu thông nước và tăng khả năng quan sát. - Thích hợp để lấy sỏi nhỏ trong niệu quản và thận. | Cái | 5
58 | Test nhanh kháng nguyên sốt xuất huyết | Định tính kháng nguyên dengue virus NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Test | 1500
59 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (Acid) | 1 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 270.869g • Kali clorid: 6.710g • Calciclorid.2H2O: 9.924 g • Magnesi clorid.6H2O: 4.575g • Acid acetic băng: 8.100g • Glucose H2O : 49.499g • Nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít - Tỉ lệ sử dụng: Dịch A: Dịch B: RO = 1: 1,575: 42,425 - Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất - Đóng can: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | Can | 1000
60 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (Bicarbonat) | 1 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 84.0g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0.05 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 1 lít - Tỉ lệ sử dụng: Dịch A: Dịch B: RO = 1: 1,575: 42,425 - Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất - Đóng can: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | Can | 1000
61 | Túi camera vô trùng |  | Cái | 2000
62 | Test xét nghiệm nhanh HIV (Determine HIV 1/2 Combo (hoặc tương đương)) | Phát hiện tất cả các type kháng thể vi rus HIV loại 1/2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Test xét nghiệm nhanh HIV Determine HIV 1/2 Combo (hoặc tương đương) | Test | 1500
63 | Dung dịch Khử khuẩn mức độ cao | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. Thể tích: 3,78 lít | Can | 100
64 | Dung dịch ngâm khử khuẩn và trùng dụng cụ lạnh Anios 2% | Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6. Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Khử khuẩn mức độ cao trong 10 phút. Tái sử dụng trong 30 ngày. 05 lít/can. | Can | 100
65 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế chứa thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm. Can 5 lít | Can | 80
66 | TEST NHANH Adeno virus | Khay thử Adenovirus Rapid Test Kit Độ nhạy: 99.70% Độ đặc hiệu: 99.35% Độ chính xác: 99.54% Chứa một dải màng được phủ kháng thể chống adenovirus trên vạch thử nghiệm, kháng thể chống chuột trên dê trên vạch đối chứng và một miếng thuốc nhuộm có chứa keo vàng kết hợp với kháng thể chống adenovirus. Đóng gói: 20 xét nghiệm/hộp Thiết bị xét nghiệm: 20 khay xét nghiệm (1 Test/ túi x 20 túi) Dung dịch đệm: 20 lọ sử dụng một lần, mỗi lọ có 1,5 ml dung dịch đệm chiết Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test | 500
67 | Băng bột bó 10cm x 2,7m | Chất liệu bằng thạch cao có độ tinh khiết cao, thời gian đông kết 2-4 phút. Gạc 100% cotton. Kích thước ≥ (10cm x 2,7m). Đạt tiêu chuẩn ISO | Cuộn | 2000
68 | Băng bột bó loại 15cm x 2.7m | Kích thước 15cm x 2.7m. Sản xuất bởi bột thạch cao được pha lỏng bao phủ hoàn toàn gạc thấm. Khả năng thấm nước tốt, đông kết tốt, lớp bột thạch cao sạch sẽ, trơn mịn. Mỗi cuộn được đóng gói riêng biệt trong một túi cách nước. Thời gian đông kết nhanh: khoảng 3-5 phút. | Cuộn | 2000
69 | Acid Citric | Acid citric là một acid hữu cơ yếu. Là một chất bảo quản tự nhiên và được sử dụng để bổ sung vị chua cho thực phẩm hay các loại nước ngọt. Trong hóa sinh học, nó là tác nhân trung gian quan trọng trong chu trình acid citric vì thế xuất hiện trong quá trình trao đổi chất của hầu như mọi sinh vật sống. Nó cũng được coi là tác nhân làm sạch tốt về mặt môi trường và đóng vai trò của chất chống oxy hóa | Kg | 600
70 | Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ | Độ dày bóng 0.051mm, Thể tích bóng 21.4ml Áp lực trong bóng 19.4cm H2O Hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn để hỗ trợ định vị ống an toàn. Các ống: 3.0( đường kính ngoài 4.2mm, đường kính bóng 8mm, chiều dài 160mm ); 4.0 (đường kính ngoài 5.5mm, đường kính bóng 11mm, chiều dài 200mm); 5.0(đường kính ngoài 6.8mm, đường kính bóng 16 mm, chiều dài 240mm); 5.5(đường kính ngoài 7.5mm, đường kính bóng 17 mm, chiều dài 270mm), 6.0(đường kính ngoài 8.2mm, đường kính bóng 22 mm, chiều dài 280mm); 6,5(đường kính ngoài 8.8mm, đường kính bóng 22 mm, chiều dài 290mm), 7.0(đường kính ngoài 9.6mm, đường kính bóng 25 mm, chiều dài 310mm), 7.5(đường kính ngoài 10.2mm, đường kính bóng 25mm, chiều dài 320mm), 8.0(đường kính ngoài 10.9mm, đường kính bóng 27 mm, chiều dài 320mm) | cái | 1500